***Załącznik nr 2/I do Zaproszenia***

**Część I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urzędu** | **Rodzaj obiektu** | **Rok budowy/ ostatniej modernizacji** | **Liczba przewodów wentylacyjnych (szt)** | **Liczba przewodów spalinowych (szt)** | **Przewodów dymowych**  | **Rodzaj dachu (płaski czy stromy)** | **Dojście, dostęp do przewodów (stopnie, ławy kominiarskie)** | **Termin następnego przeglądu** | **Kwota brutto** |
| ***1*** | ***Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie 42-200 Filomatów 18/20*** | ***biurowiec*** | **1978/2014** | **418** | **0** | **0** | **stropodach płaski** | **włazy dachowe** | **24-04-2021** |  |
| ***2*** | ***Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie 42-200*** ***Tkacka 3*** | ***biurowiec*** | **1950/2010** | **194** | **0** | **0** | **płaski** | **właz na dach** | **24-04-2021** |  |
| ***3*** | ***Urząd Skarbowy w Kłobucku 42-100 Rynek im. Jana Pawła II Nr 13*** | **biurowiec** | **1970/1998** | **157** | **0** | **0** | **płaski** | **właz na dach** | **25-06-2021** |  |
| ***4*** | ***Urząd Skarbowy w Lublińcu 42-700 Paderewskiego 7b*** | ***biurowiec*** | **1950/2009** | **139** | **0** | **1** | **stromy** | **ławy kominiarskie** | **24-09-2021** |  |
| ***5*** | ***Urząd Skarbowy w Myszkowie 42-300 ul. Pułaskiego 68***  | ***biurowiec*** | **2002** | **60** | **0** | **0** | **płaski** | **stopnie** | **03-04-2021** |  |
| ***biurowiec*** | **1970/1995** | **70** | **0** | **1** | **płaski** | **stopnie** |  |
| ***6*** | ***IAS/ŚUCS Częstochowa, 42-200 Częstochowa ul. Rejtana 9*** | ***biurowiec*** | **1957** | **132** | **0** | **0** | **płaski** | **właz na dach ze strychu** | **11-11-2021** |  |
| ***7*** | ***Urząd Skarbowy w Zawierciu 42-400 ul. Leśna 8*** | ***biurowiec*** | **1958/1997** | **29** | **0** | **0** | **stromy** | **właz na dach** | **03-04-2021** |  |
| ***8*** | ***Delegatura UCS w Częstochowie 42-200 Marszałka Rydza Śmigłego 26*** | ***biurowiec*** | **2010** | **41** | **1** | **0** | **płaski** | **dostęp z poziomu dachu** | **30-09-2021** |  |
|  |