## Arkusz1
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH DLA CZĘŚCI III - ZAŁĄCZNIK NR 2/III DO UMOWY
Lp. obiektu | Nazwa obiektu | Adres | Miejscowość | Kod pocztowy | Lp. urządzenia | Nazwa urządzenia | Typ i model urządzenia | Numer pomieszczenia pracy urządzenia | Powierzchnia pomieszczenia pracy urządzenia [m2] | Ilość przeglądów rocznie | Jednostkowa cena przeglądów brutto zł | Całkowita cena przeglądów brutto zł [kol. 11 x kol. 12]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich | ul. Świerczewskiego 84 | Siemianowice Śląskie | 41-100 | 1 | klimatyzator | TOSHIBA naścienny RAS-10YK-E nr 02490156 | 313 | 16.6 | 1
[5 empty] | 2 | klimatyzator | TOSHIBA naścienny RAS-10YK-E nr 02460138 | 312 | 17.3 | 1
[5 empty] | 3 | klimatyzator | TOSHIBA naścienny RAV-10YK-PE nr 05180092 | 302 | 30.1 | 1
[5 empty] | 4 | klimatyzator | TOSHIBA naścienny RAV-164K-PE nr 05180090 | 302 | 30.1 | 1
[5 empty] | 5 | klimatyzator | TOSHIBA kasetonowy RAV-1264U-PE nr 05080014 | 324 | 26.6 | 1
[5 empty] | 6 | klimatyzator | TOSHIBA kasetonowy RAV-1264U-PE nr 04980062 | 324 | 26.6 | 1
[5 empty] | 7 | klimatyzator | TOSHIBA kasetonowy RAV-1264U-PE nr 04980057 | 324 | 26.6 | 1
[5 empty] | 8 | klimatyzator | TOSHIBA naścienny RAV-264K-PE nr 95280013 | 223 | 41.3 | 1
[5 empty] | 9 | klimatyzator | TOSHIBA przysufitowy RAV-464 brak tabliczki | sala obsługi podatników | 60.55 | 1
[5 empty] | 9 | klimatyzator | TOSHIBA przysufitowy RAV-464 brak tabliczki | sala obsługi podatników | 60.55 | 1
[5 empty] | 10 | system went. mechanicznej | VBW CLIMA BD-01-1-P C5104/1 | balkon | 0 | 1
[5 empty] | 11 | system went. mechanicznej | VBW CLIMA BD-01-1-P C5105/1 | dach | 0 | 1
[5 empty] | 12 | klimatyzator | LG model S24AHP | 315 | 18.8 | 2
[5 empty] | 13 | klimatyzator | ELEKTRA | 315 | 18.8 | 2
[9 empty] | RAZEM | 16 | RAZEM
2 | Urząd Skarbowy w Sosnowcu | ul. 3 Maja 20 | Sosnowiec | 41-200 | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | MS/MV-18NV | 112 (SERWEROWNIA) | 4.45 | 2
[5 empty] | 2 | MITSUBISHI ELECTRIC | MS-6A50 | 417 (SERWEROWNIA) | 22.16 | 2
[5 empty] | 3 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE |  |  | 2
[5 empty] | 4 | GREE | GKHN24A4NK3AA | 21 (SALA OBSŁUGI PODATNIKA) | 241.64 | 1
[5 empty] | 5 | GREE | GKHN24A4NK3AA |  |  | 1
[5 empty] | 6 | GREE | GKHN24A4NK3AA |  |  | 1
[5 empty] | 7 | GREE | GKHN18EDNK3A |  |  | 1
[5 empty] | 8 | GREE | GKHN18EDNK3A |  |  | 1
[5 empty] | 9 | MDV | MCA-18HRN2 | 17 KANCELARIA | 72.7 | 1
[5 empty] | 10 | MDV | MCA-18HRN2 |  |  | 1
[5 empty] | 11 | MDV | MSG-24HRN2 | 16 | 21.59 | 1
[5 empty] | 12 | MDV | MSG-24HRN2 | 102A | 39.8 | 1
[5 empty] | 13 | GREE | GWHN24ECNK3A2A | 102 (SALA NARAD) | 42.77 | 1
[9 empty] | RAZEM | 16 | RAZEM
3 | Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach | ul. Opolska 23 | Tarnowskie Góry | 42-600 | 1 | klimatyzator | LG | 101-parter | 10 | 1
[5 empty] | 2 | klimatyzator | LG | 102a-parter | 35 | 1
[5 empty] | 3 | klimatyzator | LG | 102b-parter | 21 | 1
[5 empty] | 4 | klimatyzator | LG | 104-parter | 30 | 1
[5 empty] | 5 | klimatyzator | LG | 105-parter | 30 | 1
[5 empty] | 6 | klimatyzator | LG | 111-Ipiętro | 10 | 1
[5 empty] | 7 | klimatyzator | LG | 112a-Ipiętro | 35 | 1
[5 empty] | 8 | klimatyzator | LG | 112b-I piętro | 21 | 1
[5 empty] | 9 | klimatyzator | LG | 114- I piętro | 30 | 1
[5 empty] | 10 | klimatyzator | LG | 115- I piętro | 30 | 1
[5 empty] | 11 | klimatyzator | LG | 121- II piętro | 10 | 1
[5 empty] | 12 | klimatyzator | LG | 122- II piętro | 35 | 1
[5 empty] | 13 | klimatyzator | LG | 123- II piętro | 21 | 1
[5 empty] | 14 | klimatyzator | LG | 124- II piętro | 30 | 1
[5 empty] | 15 | klimatyzator | LG | 124a-IIpiętro | 30 | 1
[5 empty] | 16 | klimatyzator | LG | 20 | 30 | 1
[5 empty] | 17 | klimatyzator | LG | 21 | 30 | 1
[5 empty] | 18 | klimatyzator | LG | 23 | 30 | 1
[5 empty] | 19 | klimatyzator | LG LV -B12464CL | 3 | 30 | 2
[5 empty] | 20 | klimatyzator | LG S12AHP | 37 | 10 | 1
[5 empty] | 21 | klimatyzator | McQuay | 1 | 30 | 1
[5 empty] | 22 | klimatyzator | McQuay | 2 | 30 | 1
[5 empty] | 23 | klimatyzator | McQuay | 4 | 20 | 1
[5 empty] | 24 | klimatyzator | McQuay 11SW11020GRACIACR | 7 | 30 | 1
[5 empty] | 25 | klimatyzator | McQuay115W11CZOGRACIACR | 8 | 35 | 1
[5 empty] | 26 | klimatyzator | McQuay11SW11020GACIAC | 13 | 30 | 1
[5 empty] | 27 | klimatyzator | McQuay115WM020GACIACR | 14 | 30 | 1
[5 empty] | 28 | klimatyzator | McQuay | 134 | 30 | 1
[5 empty] | 29 | klimatyzator | McQuay | 135 | 30 | 1
[5 empty] | 30 | klimatyzator | ACSON AWY25FAFAF | 5 | 50 | 1
[5 empty] | 31 | klimatyzator | ACSON ACK020ARAFBB | sala A | 50 | 1
[5 empty] | 32 | klimatyzator | ACSON ACK020BAFBB | sala B | 50 | 1
[5 empty] | 33 | klimatyzator | ACSON ACK20BAFBBW | sala C | 50 | 1
[5 empty] | 34 | klimatyzator | ACSON AMST1010DAAFAC | 31 | 30 | 1
[5 empty] | 35 | klimatyzator | ACSON AMST1010AAFAC | 32 | 25 | 1
[5 empty] | 36 | klimatyzator | ACSON AMST1010AAFAC | 33 | 30 | 1
[5 empty] | 37 | klimatyzator | ACSON AMST101515AAFAC | 34 | 10 | 1
[5 empty] | 38 | klimatyzator | ACSON AMST101515AAFAC 35 | 35 | 35 | 1
[5 empty] | 39 | klimatyzator | ACSON AMST1015151AAFAC | 36 | 35 | 1
[5 empty] | 40 | klimatyzator | ACSON A4LC02BAFIA | 38 | 50 | 1
[5 empty] | 41 | klimatyzator | MIDEA MSG12HRN2 | 40 | 30 | 1
[5 empty] | 42 | klimatyzator | MIDEA MSG12HRN2 | 41 | 10 | 1
[5 empty] | 43 | klimatyzator | MIDEA MSG12HRN2 | 42 | 20 | 1
[5 empty] | 44 | klimatyzator | SANYO SAPGR124EHA | 11 | 40 | 1
[5 empty] | 45 | klimatyzator | SANYO SAPGR124EHA | 12 | 40 | 1
[5 empty] | 46 | klimatyzator | TADIRAN | 17 | 40 | 1
[5 empty] | 47 | klimatyzator | MDV | 132a | 35 | 1
[5 empty] | 48 | klimatyzator | INDOOR UNIT | 131 | 10 | 1
[5 empty] | 49 | centrala wentylacyjna | VTS CV-P1-P/HV | piwnica | 250 | 1
[9 empty] | RAZEM | 50 | RAZEM
4 | Urząd Skarbowy w Tychach | al. Niepodległości 60 | Tychy | 43-100 | 1 | klimatyzator | EBS Electra | sala obslugi | 270 | 1
[5 empty] | 2 | klimatyzator | EBS Electra | sala obslugi | 270 | 1
[5 empty] | 3 | wentylator dachowy Konwektor | WVPKH-250 | sala obslugi | 270 | 1
[5 empty] | 4 | wentylator dachowy Konwektor | WVPKH-250 | sala obslugi | 270 | 1
[5 empty] | 5 | klimatyzator kompaktowy | SINGLE OLIMPIA SPLENDID | 212 | 25 | 1
[5 empty] | 6 | klimatyzator kompaktowy | SINGLE OLIMPIA SPLENDID | 303 | 25 | 1
[5 empty] | 7 | klimatyzator kompaktowy | SINGLE OLIMPIA SPLENDID | 304 | 25 | 1
[5 empty] | 8 | klimatyzator kompaktowy | SINGLE OLIMPIA SPLENDID | 503 | 25 | 1
[5 empty] | 9 | klimatyzator scienny split | WMN 30 Electra | 401 | 53 | 1
[5 empty] | 10 | klimatyzator scienny split | WMN 30 Electra | 402 | 76 | 1
[5 empty] | 11 | klimatyzator ścienny multisplit | 2 x WMN-A12RC Electra (2 jednostki wewnętrzne i 1 zewnętrzna) | 210-211 | 77 | 1
[5 empty] | 12 | klimatyzator ścienny multisplit | 2 x WMN-A12RC Electra (2 jednostki wewnętrzne i 1 zewnętrzna) | 207-209 | 130 | 1
[5 empty] | 13 | klimatyzator ścienny multisplit | 2 x WMN-A12RC Electra (2 jednostki wewnętrzne i 1 zewnętrzna) | 209-210 | 80 | 1
[5 empty] | 14 | klimatyzator ścienny split | CS-C181KE/CU-C181KE Panasonic | 8 | 14 | 1
[5 empty] | 15 | klimatyzator ścienny split | Rotenso Kasi K70Vi 6,4 kW | 11 | 13 | 2
[5 empty] | 16 | klimatyzator ścienny split | Sanyo SAP-KR094E + SAP CLR 94E | 10 | 13 | 2
[5 empty] | 17 | klimatyzator ścienny split | RAV 362C-PE Toshiba | 4 | 32 | 1
[5 empty] | 18 | klimatzyator | RAV 262CH-PE Toshiba | sala obslugi | 270 | 1
[5 empty] | 19 | klimatzyator | RAV 262 CH-PE Toshiba | sala obslugi | 270 | 1
[9 empty] | RAZEM | 21 | RAZEM
5 | Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim | ul. Głowackiego 4 | Wodzisław Śl. | 44-300 | 1 | TADIRAN | GFL-5400H | 5 | 133 | 1
[5 empty] | 2 | DAIKIN | FTKS60BVMB | 405 | 23.95 | 2
[5 empty] | 3 | Rotenso | SOLE 5,2 kW | 405 | 23.95 | 2
[5 empty] | 4 | FUJI ELECTRIC | RSA18LEC | 706 | 46.1 | 1
[5 empty] | 5 | FUJI ELECTRIC | RSA12LGC | 4 | 26.35 | 1
[9 empty] | RAZEM | 7 | RAZEM
6 | Urząd Skarbowy w Zabrzu | ul. Bytomska 2 | Zabrze | 41-800 | 1 | klimatyzator LG | S24AT | 702 |  | 2
[5 empty] | 2 | klimatyzator LG | S24AT | 702 |  | 2
[5 empty] | 3 | klimatyzatorLG | LB-E-6085 CL | 701-704 |  | 2
[5 empty] | 4 | Split multibox | XLM 7 | 406 |  | 2
[5 empty] | 5 | Split multibox | XLM 7 | 407 |  | 2
[5 empty] | 6 | Split multibox | XLM 7 | 408 |  | 2
[5 empty] | 7 | Split multibox | XLM 9 | 404 |  | 2
[5 empty] | 8 | Split multibox | XLM 9 | 409 |  | 2
[5 empty] | 9 | Split multibox | XLM 9 | 410 |  | 2
[5 empty] | 10 | Split multibox | XLM 14 | 403 |  | 2
[5 empty] | 11 | Split multibox | XLM 14 | 405 |  | 2
[5 empty] | 12 | Klimatyzator | GC D-NA 255 | 403-410 |  | 2
[5 empty] | 13 | Rozdzielacz multibox | GC 2370 | 403-410 |  | 2
[5 empty] | 14 | Klimatyzator ELECTRA | WMN 18 | 2 |  | 1
[5 empty] | 15 | Klimatyzator ELECTRA | WMN 18 | 709 |  | 1
[5 empty] | 16 | Klimatyzator ELECTRA | WMN 18 | 710 |  | 1
[5 empty] | 17 | Klimatyzator ELECTRA | WMN 24 | 502 |  | 1
[5 empty] | 18 | Klimatyzator ELECTRA | WMN 24 | 101 |  | 1
[5 empty] | 19 | Klimatyzator FUJI | RS-12 | 804 |  | 1
[5 empty] | 20 | Klimatyzator FUJI | RS-12 | 805 |  | 1
[5 empty] | 21 | Klimatyzator FUJI | RS-12 | 806 |  | 1
[5 empty] | 22 | Klimatyzator FUJI | RS-12 | 807 |  | 1
[5 empty] | 23 | Klimatyzator FUJI | RS-14 | 803 |  | 1
[5 empty] | 24 | Klimatyzator FUJI | RS-30 | sala szkoleń |  | 1
[9 empty] | RAZEM | 37 | RAZEM
7 | Urząd Skarbowy w Zawierciu | Leśna 8 | Zawiercie | 42-400 | 1 | HOKKAIDO | HKED-HCND261 | 1 | 12.2 | 1
[5 empty] | 2 | HOKKAIDO | HKEU266-HCKU606X3 | 2 | 28.4 | 1
[5 empty] | 3 | HOKKAIDO | HKED-HCND351 | 3 | 28.8 | 1
[5 empty] | 4 | HOKKAIDO | HKEU266-HCKU606X3 | 4 | 14.5 | 1
[5 empty] | 5 | HOKKAIDO | HKED-HCND261 | 5 | 14.6 | 1
[5 empty] | 6 | HOKKAIDO | HKEU266-HCKU606X3 | 6 | 10.1 | 1
[5 empty] | 7 | HOKKAIDO | HKED-HCND261 | 8 | 16.8 | 1
[5 empty] | 8 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 9 | 15.3 | 1
[5 empty] | 9 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 10 | 24.9 | 1
[5 empty] | 10 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 11 | 15.2 | 1
[5 empty] | 11 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 12 | 12.2 | 1
[5 empty] | 12 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 13 | 16.9 | 1
[5 empty] | 13 | HOKKAIDO | HKEU266-HCKU606X3 | 101 | 11.7 | 1
[5 empty] | 14 | HOKKAIDO | HKEU266-HCKU606X3 | 102 | 16 | 1
[5 empty] | 15 | HOKKAIDO | HKED-HCND261 | 103 | 16.7 | 1
[5 empty] | 16 | HOKKAIDO | HKEU266-HCKU606X3 | 104 | 12.8 | 1
[5 empty] | 17 | HOKKAIDO | HKEU266-HCKU606X3 | 105 | 13.5 | 1
[5 empty] | 18 | HOKKAIDO | HKED-HCND261 | 106 | 16.6 | 1
[5 empty] | 19 | HOKKAIDO | HKEU266-HCKU606X3 | 107 | 12.8 | 1
[5 empty] | 20 | HOKKAIDO | HKEU266-HCKU606X3 | 108 | 20.6 | 1
[5 empty] | 21 | HOKKAIDO | HKED-HCND261 | 109 | 20.4 | 1
[5 empty] | 22 | HOKKAIDO | HKED-HCND261 | 110 | 13.2 | 1
[5 empty] | 23 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 111 | 14.8 | 1
[5 empty] | 24 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 112 | 14.5 | 1
[5 empty] | 25 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 113 | 14.6 | 1
[5 empty] | 26 | Klimatyzator Airwell | YGF009 | 114 | 14.6 | 1
[5 empty] | 27 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 115 | 15.5 | 1
[5 empty] | 28 | HOKKAIDO | HKED-HCND261 | 116 | 13.6 | 1
[5 empty] | 29 | Mitsubishi Electrik | KA50VA | 117 | 106.6 | 1
[5 empty] | 30 | LG | LT-E2960HZ | 117 |  | 1
[5 empty] | 31 | HOKKAIDO | HKED-HCND351 | 201 | 39.6 | 1
[5 empty] | 32 | HOKKAIDO | HKED-HCND261 | 202 | 13.9 | 1
[5 empty] | 33 | Mitsubishi Electrik | MSH-GA60VB | 203 | 14.1 | 2
[5 empty] | 34 | LG | P24EL | 203 |  | 2
[5 empty] | 35 | HOKKAIDO | HKED-HCND261 | 204 | 12.4 | 1
[5 empty] | 36 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 206 | 13.4 | 1
[5 empty] | 37 | HOKKAIDO | HKED-HCND351 | 207 | 31.1 | 1
[5 empty] | 38 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 208 | 12.8 | 1
[5 empty] | 39 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 209 | 13.7 | 1
[5 empty] | 40 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 210 | 27.4 | 1
[5 empty] | 41 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 211 | 14 | 1
[5 empty] | 42 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 212 | 12 | 1
[5 empty] | 43 | EQUATION | WAP-117EA |  |  | 1
[9 empty] | RAZEM | 45 | RAZEM
8 | Urząd Skarbowy w Żorach | ul. Wodzisławska 1 | Żory | 44-240 | 1 | Fuji Electric | RSG09LECA | 201 | 15 | 1
[5 empty] | 2 | Fujitsu | ASYG09LMCA | 203 | 15 | 1
[5 empty] | 3 | Fuji Electric | RSG09LECA | 125 | 18 | 1
[5 empty] | 4 | Fuji Electric | RSG09LECA | 124 | 18 | 1
[5 empty] | 5 | Fuji Electric | RSG09LECA | 123 | 15 | 1
[5 empty] | 6 | Fuji Electric | RSG12LECA | 122 | 48 | 1
[5 empty] | 7 | Fujitsu | ASYG18LFCA | 114 | 15 | 2
[5 empty] | 8 | Toshiba |  | sala rachunkowości podatkowej | 86 | 1
[5 empty] | 9 | Toshiba |  |  |  | 1
[5 empty] | 10 | McQuay | M5CK040AR | sala obsługi podatników | 86 | 1
[5 empty] | 11 | McQuay | M5CK040AR |  |  | 1
[9 empty] | RAZEM | 12 | RAZEM
9 | Urząd Skarbowy w Żywcu | ul. Krasińskiego 11 | Żywiec | 34-300 | 1 | Klimatyzator | Mitsubishi | 18 | 20 | 2
[5 empty] | 2 | Klimatyzator | Mitsubishi | 18 | 20 | 2
[5 empty] | 3 | Klimatyzator | Zibro | 26 | 31 | 1
[5 empty] | 4 | Klimatyzator | Zibro | 27 | 20 | 1
[5 empty] | 5 | Klimatyzator | Zibro | 28 | 14 | 1
[5 empty] | 6 | Klimatyzator | Artel | 29 | 21 | 1
[5 empty] | 7 | Klimatyzator | Artel | 30 | 25 | 1
[5 empty] | 8 | Klimatyzator | Artel | 31 | 26 | 1
[5 empty] | 9 | Klimatyzator | Artel | 34 | 36 | 1
[5 empty] | 10 | Klimatyzator | Ravanson | 40 | 14 | 1
[5 empty] | 11 | Klimatyzator | Ravanson | 42 | 20 | 1
[5 empty] | 12 | Klimatyzator | Artel | 44 | 23 | 1
[5 empty] | 13 | Klimatyzator | Zibro | 45 | 15 | 1
[5 empty] | 14 | Klimatyzator | Artel | 46 | 26 | 1
[5 empty] | 15 | Klimatyzator | Artel | 47 | 22 | 1
[5 empty] | 16 | Klimatyzator przenośny | Blizar | 3 | 20 | 1
[5 empty] | 17 | Klimatyzator przenośny | Blizar | 20 | 20 | 1
[5 empty] | 18 | Klimatyzator przenośny | Blizar | 22 | 88 | 1
[5 empty] | 19 | Klimatyzator przenośny | Blizar | 32 | 9 | 1
[5 empty] | 20 | Klimatyzator przenośny | Blizar | 36 | 9 | 1
9 | Urząd Skarbowy w Żywcu | ul. Powstańców Ślaskich 1 | Żywiec | 34-300 | 1 | Klimatyzator | Artel | 4 | 16 | 1
[5 empty] | 2 | Klimatyzator | Zibro | 4a | 16 | 1
[5 empty] | 3 | Klimatyzator | Artel | 5 | 16 | 1
[5 empty] | 4 | Klimatyzator | Artel | 6 | 11 | 1
[5 empty] | 5 | Klimatyzator | Artel | 7 | 23 | 1
[5 empty] | 6 | Klimatyzator | Zibro | 7 | 16 | 1
[5 empty] | 7 | Klimatyzator | Artel | 15 | 25 | 1
[5 empty] | 8 | Klimatyzator | Artel | 16 | 33 | 1
[9 empty] | RAZEM | 30 | RAZEM
10 | Pierwszy Ślaski Urząd Skarbowy w Sosnowcu | ul. Braci Mieroszewskich 97 | Sosnowiec | 41-219 | 1 | KLIMATYZATOR | AIR WELL | 216 | 73.67 | 1
[5 empty] | 2 | KLIMATYZATOR | AIR WELL | 214 | 17.7 | 1
[5 empty] | 3 | KLIMATYZATOR | AIR WELL | 213 | 22.88 | 1
[5 empty] | 4 | KLIMATYZATOR | RAV 262 UH-PE | Biblioteka akt | 97.13 | 1
[5 empty] | 5 | KLIMATYZATOR | RAV 262 UH-PE | Biblioteka akt | 97.13 | 1
[5 empty] | 6 | KLIMATYZATOR | RAV 262 UH-PE | Biblioteka akt | 45.92 | 1
[5 empty] | 7 | KLIMATYZATOR | RAV 162 UH-PE | Biblioteka akt | 36.96 | 1
[5 empty] | 8 | KLIMATYZATOR | RAV 162 UH-PE | 217 | 114.24 | 1
[5 empty] | 9 | KLIMATYZATOR | RAV 162 UH-PE | 201 | 28.5 | 1
[5 empty] | 10 | KLIMATYZATOR | RAV 162 UH-PE | 203 | 28.5 | 1
[5 empty] | 11 | KLIMATYZATOR | RAV 162 UH-PE | 215 | 39.2 | 1
[5 empty] | 12 | KLIMATYZATOR | DAIKIN - PROFESSIONAL FTXS71G/RXS71F | Serwerownia | 24.7 | 2
[5 empty] | 13 | KLIMATYZATOR | YORK | 217 | 114.24 | 1
[5 empty] | 14 | KLIMATYZATOR | LG P24RK | Serwerownia | 24.7 | 2
[5 empty] | 15 | KLIMATYZATOR | HITACHI BIG FLOW RAS/RAC10G5 | 202 | 24.7 | 1
[9 empty] | RAZEM | 17 | RAZEM
11 | Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej | ul.Warszawska 45 | Bielsko-Biała | 43-300 | 1. | Klimatyzator | SPLIT AIRFORCR GWHN12CBNK3A2A/1 | 101 | 22.7 | 1
[5 empty] | 2. | Klimatyzator | SPLIT AIRFORCR GWHN12CBNK3A2A/1 | 102 | 20.6 | 1
[5 empty] | 3. | Klimatyzator | SPLIT FUJITSU ASY9VSCCW | 105 | 21.3 | 1
[5 empty] | 4. | Klimatyzator | ELECTRA 848579-E01/62735839 | 107 | 37.8 | 1
[5 empty] | 5. | Klimatyzator | SPLIT FUJITSU ASY9VSCCW | 108 | 21.4 | 1
[5 empty] | 6. | Klimatyzator | SPLIT FUJITSU ASY9VSCCW | 110 | 22.5 | 1
[5 empty] | 7. | Klimatyzator | SPLIT AIRFORCE GWHN12CBNK3A2A | 111 | 21.5 | 1
[5 empty] | 8. | Klimatyzator | SPLIT FUJITSU ASY9VSCCW | 201 | 22.7 | 1
[5 empty] | 9. | Klimatyzator | SPLIT FUJITSU ASY9VSCCW | 202 | 20.6 | 1
[5 empty] | 10. | Klimatyzator | SPLIT FUJITSU ASY9VSCCW | 203 | 21.4 | 1
[5 empty] | 11. | Klimatyzator | PRZENOŚNY AIRFORCE WAP-35EO | 308 | 21.1 | 1
[5 empty] | 12. | Klimatyzator | PRZYPODŁOGOWY ELECTRA 1082 40 3958 | 208 | 46.7 | 1
[5 empty] | 13. | Klimatyzator | SPLIT AIRFORCE GWHN18CCNNK3A2A/1 | 207 | 37.8 | 1
[5 empty] | 14. | Klimatyzator | PRZYPODŁOGOWY ELECTRA 1082 40 3964 | 209 | 40.1 | 1
[5 empty] | 15. | Klimatyzator | PRZYPODŁOGOWY ELECTRA 6169 3610 | 215 | 28.5 | 1
[5 empty] | 16. | Klimatyzator | PRZENOŚNY AIRFORCE WAP-35EO | 306 | 21.4 | 1
[5 empty] | 17. | Klimatyzator | PRZENOŚNY BEKO BKMU-07C | 307 | 37.8 | 1
[5 empty] | 18. | Klimatyzator | PRZENOŚNY BEKO BKMU-07C | 323 | 24.3 | 1
[5 empty] | 19. | Klimatyzator | SPLIT GREE GWHN18EDNK3A2A/1 | 310 | 22.5 | 1
[5 empty] | 20. | Klimatyzator | PRZENOŚNY AIRFORCE WAP-35EO | 309 | 20.8 | 1
[5 empty] | 21. | Klimatyzator | SPLIT GREE GWHN18EDNK3A2A/1 | 311 | 21.5 | 1
[5 empty] | 22. | Klimatyzator | SPLIT ELECTRA EVAPORATORWMN-A24RC-N | 7 (2SZT) | 87.3 | 2
[5 empty] | 23. | Klimatyzator | SPLIT KOREL MS10T-12HRN-QCA | 206 | 21.4 | 1
[5 empty] | 24. | Klimatyzator | SPLIT KOREL MS10T-12HRN-QCA | 303 | 21.4 | 1
[5 empty] | 25. | Klimatyzator | SPLIT KOREL MS10T-12HRN-QCA | 305 | 21.3 | 1
[5 empty] | 26. | Klimatyzacja | LG INVERT | Serwerownia | 22 | 2
[9 empty] | RAZEM | 28 | RAZEM
[9 empty] | OGÓŁEM SZT. | 279 | OGÓŁEM BRUTTO
……………………………………………………………………
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy