2401-ILZ1.261.145.2017.1

2401-17-115656

#### Załącznik nr 2

PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 500 sztuk wentylatorów dla Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

      - Przedmiot zamówienia obejmuje 500 sztuk wentylatorów o parametrach:

Wypełniając zamieszczoną niżej tabelę, wykonawca w kolumnie „Spełnianie warunków” (kolumna c) :

- w komórkach oznaczonych wpisem „opis:” wpisuje parametry proponowanego urządzenia lub przedstawia opis przyjętego rozwiązania,

- w komórkach oznaczonych wpisem „spełnia/nie spełnia” zaznacza w sposób jednoznaczny, czy oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania opisane 
w kolumnie b tabeli.

| Lp. | Parametr | Spełnienie warunków |
| --- | --- | --- |
| a | b | c |
|  | Wentylator | Nazwa: Model: |
|  | pobór mocy min. 50 W | Opis: |
|  | poziom hałasu do 55 dB | Opis: |
|  | długość kabla doprowadzającego min. 1,6 m | Opis: |
|  | wysokość min. 1250 mm | Opis: |
|  | zasilanie elektryczne o napięciu ¦ i częstotliwości min. 220-240 V, 50 Hz | Opis: |
|  | wentylator stojący z rotacją w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia | Spełnia/nie spełnia |
|  | możliwość ustawiania kąta pochylenia | Spełnia/nie spełnia |
|  | nóżki antypoślizgowe zabezpieczające urządzenie | Spełnia/nie spełnia |
|  | metalowa siatkę osłaniająca wiatrak | Spełnia/nie spełnia |
|  | średnica wiatraka nie mniejsza niż 40 cm i nie większa niż 45 cm | Opis: |
|  | min. 3 prędkości pracy nadmuchu | Spełnia/nie spełnia |
|  | sterowanie mechaniczne | Spełnia/nie spełnia |
|  | regulacja wysokości | Spełnia/nie spełnia |
|  | gwarancja i rękojmia min. 24 miesiące | Opis: |

Miejscowość ……………, dnia ………….2017 r.      ……………….........................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy