***2401-ILZ2.261.126.2017 Załącznik nr 5 do Zaproszenia***

### Pieczęć Zakładu Kominiarskiego

**PROTOKÓŁ Nr ……./………**

**Z OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ**

Data......................... Adres..............................................................................................................................

Właściciel lub użytkownik budynku ………………………………………………………………………………………...

1. Rodzaj gazu: ………………………………………………………….……………………..

2. Liczba przyłączy do budynku ..........................................................................................................

3. Miejsce lokalizacji kurków głównych i dostępność:

na zewnątrz budynku, w piwnicy, na korytarzu

4. Miejsce lokalizacji gazomierzy:

w pomieszczeniach, na klatkach schodowych, na zewnątrz budynku

5. Ocena stanu technicznego urządzeń gazowych, prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania

rodzaj stan techniczny

1. …………………. szczelna nieszczelna wymaga
2. ………………….
3. …………………. szczelny nieszczelny wymaga

6. Ocena stanu technicznego połączeń (spawane, skręcane, lutowane, zaciskane)\* i prawidłowości połączenia urządzeń z instalacją gazową

Stan dobry, szczelne Stan zły, nieszczelne

7. Ocena stanu technicznego gazomierza: szczelny nieszczelny

8. Ocena szczelności połączeń z gazomierzem: szczelne nieszczelne

9. Ocena przewodów instalacji gazowej w piwnicach: szczelna nieszczelna

10. Ocena prawidłowości podłączenia urządzeń gazowych do przewodów spalinowych:

Prawidłowo Nieprawidłowo

11. Ocena stanu wentylacji: jest brak zasłonięta

12. Stan przejść przewodów przez zewnętrzne i nośne ściany obiektu: stan dobry stan zły

13. Oznaczenie przewodów instalacji gazowej: instalacja w całości pomalowana na kolor żółty, instalacja częściowo pomalowana na kolor żółty,

instalacja nie pomalowana na kolor żółty

14. Szczelność instalacji gazowej: szczelna nieszczelna

15. Zgodność instalacji gazowej z przepisami: zgodna niezgodna

16. Uwagi i zalecenia pokontrolne

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Użyty detektor:

Instalacja w lokalu dopuszczona do dalszej eksploatacji:

TAK NIE WARUNKOWO

### 

\* niepotrzebne skreślić

Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

**PROTOKÓŁ SPORZĄDZONO I PODPISANO w dniu ………………………..………………………….**

**TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI : ………………………………………………………………………**

Protokolarne ustalenia Protokół sporządził

przyjęto do wiadomości przeprowadzający kontrolę:

....................................... ...............................................

(podpis właściciela (podpis i pieczątka

- zarządcy obiektu sporządzającego protokół)

budowlanego)

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – Zarządca obiektu budowlanego
2. Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, ul Damrota 25, 40-022 Katowice