## Część III
2401-ILZ2.261.152.2017 ZAŁĄCZNIK NR 2/III - formularz cenowy dla części III
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH
Lp. obiektu | Nazwa obiektu | Adres | Miejscowość | Kod pocztowy | Lp. urządzenia | Nazwa urządzenia | Typ i model urządzenia | Numer pomieszczenia pracy urządzenia | Nr seryjny | Ilość konserwacji rocznie | Jednostkowa cena konserwacji brutto zł | Całkowita cena brutto zł [kol. 11 x kol. 12]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej | ul. T.Sixta 17 | Bielsko-Biała | 43-300 | 1 | Mitsubishi Electric | MS-GA 60VB -E1 / MU-GA60VB-E1 | 216/serwerownia | 6001431T/6001439T | 2
[5 empty] | 2 | Mitsubishi Electric | MS-GA 60VB -E1 / MU-GA60VB-E1 | 216/serwerownia | 6001375T/6001426T | 2
[5 empty] | 3 | Mitsubishi Daiya | FDE254EN / FDC254EN | 221 | A25400133FP/nr nieczytelny | 1
[5 empty] | 4 | Mitsubishi Daiya | FDEN 406CES2 / FDC406CES3 | Sala Obsługi | BCEA00614GP/61NL009106G | 1
[5 empty] | 5 | urządzenie wentylacyjne | urządzenie wentylacyjne | VTS CLIMA CPV1 N1-2-N | Piwnica | 1
[10 empty] | 7 | RAZEM
2 | Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej | ul. Gen.St. Maczka 73 | Bielsko-Biała | 43-300 | 1 | Fujitsu | ASYA14LGC/AOYR14LGC | sala narad | E001840/000862 | 1
[5 empty] | 2 | Fujitsu | ASYA18LCC/AOYR18LCC | 110 | E010793/E009486 | 1
[5 empty] | 3 | Rotenson | SOLE 6.4.kW/570VO | serwerownia | 2400904900/762250120039/240090468086201015001 | 2
[5 empty] | 4 | Fujitsu | ASY24UBBJ.W/AOVG24LFC | serwerownia | E1105232/R004020 | 2
[5 empty] | 5 | Fujitsu | ASY12USCC.W/AOY12USCC | 310/drukarnia | E119750/E120231 | 1
[5 empty] | 6 | Fujitsu | ASY12ASE.W | 301 | 4005051/neczytelne dane | 1
[5 empty] | 7 | KAISAI | KWF-12HRDO | 303 | 2403208460475120150187/2403208460375090120128 | 1
[10 empty] | 9 | RAZEM
3 | Urząd Sakrbowy w Cieszynie | ul. Kraszewskiego 4 | Cieszyn | 43-400 | 1 | MDV | MOV 24 HRN2 | sala obsługi/hol | 895711480610000002. | 1
[5 empty] | 2 | MDV | MOV 18 CL | sala obsługi/hol | brak odczytu | 1
[5 empty] | 3 | MDV | MOV 18 CL | sala obsługi/hol | brak odczytu | 1
[5 empty] | 4 | MDV | MCA 30 HRN2 | sala obsługi/hol | B732424077300761040005 | 1
[5 empty] | 5 | VIVAX | ACP 22 CH 65GEE | serwerownia | 4E77430000579 | 2
[5 empty] | 6 | CHIGO | KPR 70 | serwerownia | C1070370455 | 2
[5 empty] | 7 | MDV | MOV 18 HN | A9 sekretariat | brak odczytu | 1
[5 empty] | 8 | MDV | MOV 12 HN | A9 naczelnik | brak odczytu | 1
[5 empty] | 9 | MDV | MOV 12 HN | A9 zastępca | brak odczytu | 1
[5 empty] | 10 | MDV | MOV 12 HN | A9 zastępca | brak odczytu | 1
[5 empty] | 11 | MDV | MOV 18 CN | A9 Księgowy | brak odczytu | 1
[5 empty] | 12 | AUX | ASW H12 B4/EAR 1 | A8 | 194040620700093 | 1
[5 empty] | 13 | FUJITSU YOV 12 | ASY9TSASW | A7 | P007081 | 1
[5 empty] | 14 | AUX | ASW H12 B4/EAR 1 | A6 | V0540620700618 | 1
[5 empty] | 15 | AUX | AUX ASW H12 B4/EAR 1 | A3 | J94040620700035 | 1
[5 empty] | 16 | FUJITSU | ASY12USCCW | A10 | E055314 | 1
[5 empty] | 17 | AUX | ASW H12 B4/EAR 1 | A11 | L10540620700518 | 1
[5 empty] | 18 | VIVAX | ACP09CN25AEG | A12 | AE4711404383 | 1
[5 empty] | 19 | VIVAX | ACP 09CN251EG | A13 | AE471140404390 | 1
[5 empty] | 20 | VIVAX | ACP 09CN251EG | A14 | AE4711404400 | 1
[5 empty] | 21 | VIVAX | ACP 09CN251EG | A15 | AE4711404349 | 1
[5 empty] | 22 | VIVAX | ACP 09CN251EG | A16 | AE4711404404 | 1
[5 empty] | 23 | VIVAX | ACP 09CN251EG | A17 | AE4711404340 | 1
[5 empty] | 24 | Fijitsu | ASY12USCCW | A18 | E055509 | 1
[5 empty] | 25 | AUX | ASW H12 B4/EAR 1 | A19 | J94040620700101 | 1
[5 empty] | 26 | ARTEL | HPI 12 RL4 | B2a | 10AR101019 | 1
[5 empty] | 27 | ARTEL | HPI 12 RL4 | B2b | 10AR101024 | 1
[5 empty] | 28 | ARTEL | HPI 12 RL5 | B3 | 08YM229621 | 1
[5 empty] | 29 | YAMA | CKEY 12HLI4 | B4 | 08YM229648 | 1
[5 empty] | 30 | YAMA | CKEY 12HLI4 | B5 | 08YM229613 | 1
[5 empty] | 31 | YAMA | CKEY 12HLI4 | B6 | 08YM229624 | 1
[5 empty] | 32 | YAMA | CKEY 12HLI4 | B7 | 08YM229635 | 1
[5 empty] | 33 | YAMA | CKEY 12HLI4 | B8 | 08YM229615 | 1
[5 empty] | 34 | YAMA | CKEY 12HLI4 | B9 | 08YM229674 | 1
[5 empty] | 35 | ARTEL | HPI 12 RL4 | B10 | 08YM229628 | 1
[5 empty] | 36 | ARTEL | HPI 12 RL4 | B11 | 10AR101022 | 1
[5 empty] | 37 | ARTEL | HPI 12 RL4 | B12 | 10AR101025 | 1
[5 empty] | 38 | YAMA | CKEY 12HLI4 | B13 | 08YM229619 | 1
[5 empty] | 39 | YAMA | CKEY 12HLI4 | B14 | 08YM229617 | 1
[5 empty] | 40 | YAMA | CKEY 12HLI4 | B15 | 08YM229658 | 1
[5 empty] | 41 | YAMA | CKEY 12HLI4 | B16 | 08YM229616 | 1
[5 empty] | 42 | YAMA | CKEY 12HLI4 | B17 | 08YM229601 | 1
[5 empty] | 43 | YAMA | CKEY 12HLI4 | B18 | 08YM229656 | 1
[5 empty] | 44 | YAMA | CKEY 12HLI4 | B19 | 08YM229644 | 1
[5 empty] | 45 | YAMA | CKEY 12HLI4 | B20 | 08YM229629 | 1
[5 empty] | 46 | YAMA | CKEY 12HLI4 | B21 | 08YM229620 | 1
[5 empty] | 47 | VIVAX | ACP 09CN251EG/J | B22 | AE4711404384 | 1
[5 empty] | 48 | AUX | ASW H12 B4/EAR 1 | C3 | I94040620700096 | 1
[5 empty] | 49 | ARTEL | HPI 12 RL4 | C2 | 10AR101026 | 1
[5 empty] | 50 | AUX | ASW H12 B4/EAR 1 | C3 | I94040620700240 | 1
[5 empty] | 51 | wentylacja mechaniczna | SALDA OTA 200/6000 | biblioteka akt | EKA 200-6-2F | 1
[5 empty] | 52 | wentylacja mechaniczna | SALDA OTA 200/6000 | archiwum | EKA 200-6-2F | 1
[5 empty] | 53 | wentylacja mechaniczna | SALDA OTA 200/6000 | archiwum nip | EKA 200-6-2F | 1
[10 empty] | 55 | RAZEM
4 | Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach | ul. Nad Białką 1A | Czechowice-Dziedzice | 43-502 | 1 | ARTEL | RDI16RN4/RDO16RN4 | serwerownia 30302 | O3AR00048/95AR2000016 | 2
[5 empty] | 2 | ARTEL | RDO16RN4 | serwerownia 30302 | O3AR207350/04AR203387 | 2
[5 empty] | 3 | ARTEL | SKM12RN4/SK012RN4 | serwerownia 30302 | 04SK204564/04SK205715 | 2
[10 empty] | 6 | RAZEM
5 | Urząd Skarbowy w Jastrzębiu Zdroju | ul 11 Listopada 13 | Jastrzębie Zdrój | 44-335 | 1 | DAIKIN | 2 klimatyzatory DAIKIN FLKS25B/RKS25G | 20 | E001678 | 2
[5 empty] | 2 | INVENTER | 2 klimatyzatory LG INVERTER UV24NBD (BVNH246BLAD) | Sala Obsługi | 005HAFN00075 | 2
[5 empty] | 3 | LG | S09AHP | 52 | ESNHQ964DM1 | 1
[5 empty] | 4 | SAMSUNG | AQ12T8cW | 64 |  | 1
[5 empty] | 5 | CHIGO | KFR-35GW/Kc | 65 | DB9832833K-1 | 1
[10 empty] | 7 | RAZEM
6 | Urząd Skarbowy w Pszczynie | ul. 3 Maja 4 | Pszczyna | 43-200 | 1 | układ klimat. VRV II Daikin | VRV II Daikin | segment D | 4916143 | 2
[5 empty] | 2 | Daikin | FXAQ20M - 11 szt |  | 4916153 | 2
[5 empty] | 3 | Daikin | FXAQ25M - 1 szt |  | 4916116 | 2
[5 empty] | 4 | Daikin | FXSQ125M - 1 szt |  | 4916162 | 2
[5 empty] | 5 | Daikin | FXSQ25M - 1 szt |  | 4916151 | 2
[5 empty] | 6 | Daikin | FXSQ32M - 1 szt |  | 4910136 | 2
[5 empty] | 7 | Daikin | FXSQ40M - 1 szt |  | 4916148 | 2
[5 empty] | 8 | Daikin | FXSQ63M - 1 szt |  | 4916156 | 2
[5 empty] | 9 | Daikin | FXZQ20M - 2 szt |  | 4917415 | 2
[5 empty] | 10 | Daikin | FXZQ25M - 1 szt |  | 4916145 | 2
[5 empty] | 11 | Agregat zewnętrz. | RXYQ10M - 2 szt |  | 1504332 i 1504331 | 2
[5 empty] | 12 | Centrala | VAM1000FA5VE - 2 szt |  |  | 2
[5 empty] | 13 | LG | LS-J0962CL | 4 | 007KAL0500 | 1
[5 empty] | 14 | Rotenso | U70Vi | 18. | 2403245150776010150105. | 2
[5 empty] | 15 | LG | S09MH | 22 | KFR-706INA1 | 1
[5 empty] | 16 | Hyundai | klimatyzator przenośmy | 1B028 | A07041622 | 1
[5 empty] | 17 | Hyundai | klimatyzator przenośmy | 1A15B | A7051480 | 1
[5 empty] | 18 | Hyundai | klimatyzator przenośmy | 1B026 | A70041649 | 1
[5 empty] | 19 | Hyundai | klimatyzator przenośmy | 1A09D | A07041840 | 1
[10 empty] | 32 | RAZEM
7 | Urząd Skarbowy w Raciborzu | ul. Drzymały 32 | Racibórz | 47-400 | 1 | AIRWELL | SX 21 DCI | 53A | 3202174111 | 2
[5 empty] | 2 | AIRWELL | SX 21 DCI | 54 | 3201284278 | 2
[10 empty] | 4 | RAZEM
8 | Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śl. | ul. Głowackiego 4 | Wodzisław Śląski | 44-300 | 1 | TADIRAN (TEOMA) | stojący konsola GN-S400H | 5 sala | brak | 1
[5 empty] | 2 | DAIKIN | FTKS60BVMB | 405 serwer | 4901122 / 4901442 | 2
[5 empty] | 3 | ROTENSO | SOLE S50Vo/50Vi | 405 serwer | RSVO50160800003/RSVI50160800004 | 2
[5 empty] | 4 | FUJI ELECTRIC | RSA18LEC / ROR18LEC | 706 | E00091 / E000975 | 1
[5 empty] | 5 | FUJI ELECTRIC | RSA12LEC / ROR12LEC | 4 sala | E021374 / E020148 | 1
[10 empty] | 7 | RAZEM
9 | Urząd Skarbowy w Żorach | ul. Wodzisławska 1 | Żory | 41-700 | 1 | Fuji Electric | RSG09LECA / ROG09LEC | 201 | E000247 / E003636 | 1
[5 empty] | 2 | Fujitsu | ASYG09LMCA / AOY09LMCA | 203 | E010446 / E016025 | 1
[5 empty] | 3 | Fuji Electric | RSG09LECA / ROG09LEC | 125 | E003598 / E001013 | 1
[5 empty] | 4 | Fuji Electric | RSG09LECA / ROG09LEC | 124 | E003009 / E003377 | 1
[5 empty] | 5 | Fuji Electric | RSG09LECA / ROG09LEC | 123 | brak / E003391 | 1
[5 empty] | 6 | Fuji Electric | RSG14LECA / ROG14LEC | 122 | E000155 / E000091 | 1
[5 empty] | 7 | Fujitsu | ASYG18LFCA / AOY18LFC | 114(serwerownia) | E032371 / E027968 | 2
[5 empty] | 8 | Toshiba | podsufit. RAV-242C-PE / RAV242A8-PE | sala rachunkowości podatkowej | 84780005 / 84780099 | 1
[5 empty] | 9 | Toshiba | podsufit. RAV-242C-PE / RAV242A8-PE |  | 84780009 / 84780100 | 1
[5 empty] | 10 | McQuay | kasetowy M5CK040AR / M5LC040CR-FCCOB-R | sala obsługi podatników | 2053607-01238 / 20534403-01453 | 1
[5 empty] | 11 | McQuay | kasetowy M5CK040AR / M5LC040CR-FCCOB-R |  | 2053607-01224 / 20534403-01447 | 1
[10 empty] | 12 | RAZEM
10 | Urząd Skarbowy w Rybniku | Plac Armii Krajowej 3 | Rybnik | 44-240 | 1 | Fujitsu | ASY14LSBCW | 222 | E000160 | 2
[5 empty] | 2 | LG | D18CM | 223 | D18011 | 2
[5 empty] | 3 | Daikin | FTKS60FV1B | 224 | FTKSA60FV1B | 2
[5 empty] | 4 | Daikin | FTKS60FV1B | 224 | FTKSA60FV1B | 2
[5 empty] | 5 | Daikin | FTXS50G2V1B | 501 | G2V1B | 1
[5 empty] | 6 | Klimatyzator | LG ES-H096JLAO | sala obsługi | 0710TK05474 | 1
[5 empty] | 7 | Klimatyzator | LG UT24AHP NFA | sala obsługi | 312KA00266 | 1
[10 empty] | 11 | RAZEM
11 | Urząd Skarbowy w Żywcu | ul. Krasińskiego 11 | Żywiec | 34-300 | 1 | Mitsubishi | MSH18NV | 18(serwerownia) | 0000708 | 2
[5 empty] | 2 | Mitsubishi | MSZGA71VA | 18(serwerownia) | 8001447 | 2
[5 empty] | 3 | Klimatyzator | Zibro | 26 | D202181990214305120083 | 1
[5 empty] | 4 | Klimatyzator | Zibro | 27 | C10129419021131420452 | 1
[5 empty] | 5 | Klimatyzator | Zibro | 28 | D201405670212206120204 | 1
[5 empty] | 6 | Klimatyzator | Artel | 29 | 07AR255056 | 1
[5 empty] | 7 | Klimatyzator | Artel | 30 | brak możliwości odczytu | 1
[5 empty] | 8 | Klimatyzator | Artel | 31 | 07AR111375 | 1
[5 empty] | 9 | Klimatyzator | Artel | 34 | 07AR265782 | 1
[5 empty] | 10 | Klimatyzator | Ravanson | 40 | 2436-653/545-w | 1
[5 empty] | 11 | Klimatyzator | Ravanson | 42 | 504107498 | 1
[5 empty] | 12 | Klimatyzator | Artel | 44 | brak możliwości odczytu | 1
[5 empty] | 13 | Klimatyzator | Zibro | 45 | D201605670212206120005 | 1
[5 empty] | 14 | Klimatyzator | Artel | 46 | 06SK104061 | 1
[5 empty] | 15 | Klimatyzator | Artel | 47 | 07AR111365 | 1
[5 empty] | 16 | Klimatyzator przenośny | Blizar | 3 | S9754271 | 1
[5 empty] | 17 | Klimatyzator przenośny | Blizar | 20 / piwnica | brak możliwości odczytu | 1
[5 empty] | 18 | Klimatyzator przenośny | Blizar | 22 | C9552330 | 1
[5 empty] | 19 | Klimatyzator przenośny | Blizar | 32 | S9754273 | 1
[5 empty] | 20 | Klimatyzator przenośny | Blizar | 36 | S9754272 | 1
[10 empty] | 22 | RAZEM
12 | Urząd Skarbowy w Żywcu | ul. Powstańców Sląskich 1 | Żywiec | 34-300 | 1 | Klimatyzator | Artel | 4 | 2436-653/1604-w | 1
[5 empty] | 2 | Klimatyzator | Zibro | 4a | D201405670212206120014 | 1
[5 empty] | 3 | Klimatyzator | Artel | 5 | 06SK107526 | 1
[5 empty] | 4 | Klimatyzator | Artel | 6 | 06SK107535 | 1
[5 empty] | 5 | Klimatyzator | Artel | 7 | 07AR111372 | 1
[5 empty] | 6 | Klimatyzator | Zibro | 7 | D201405670212206120208 | 1
[5 empty] | 7 | Klimatyzator | Artel | 15 | 06SK110795 | 1
[5 empty] | 8 | Klimatyzator | Artel | 16 | 06SK102570 | 1
[10 empty] | 8 | RAZEM
13 | Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej | ul. Warszawska 45 | Bielsko-Biała | 43-300 | 1. | AIRFORCR | SPLIT AIRFORCR GWHN12CBNK3A2A/1 | 101 | brak nr inw. 2472-808 | 1
[5 empty] | 2. | AIRFORCR | SPLIT AIRFORCR GWHN12CBNK3A2A/1 | 102 | brak nr inw. 2472-808 / 1693-w | 1
[5 empty] | 3. | FUJITSU | ASY9VSCCW | 105 | brak możliwości odczytu | 1
[5 empty] | 4. | ELECTRA | 848579-E01/62735839 | 107 | 62735839 | 1
[5 empty] | 5. | FUJITSU | ASY9VSCCW | 108 | E064458 | 1
[5 empty] | 6. | FUJITSU | ASY9VSCCW | 110 | E064333 | 1
[5 empty] | 7. | AIRFORCR | SPLIT AIRFORCE GWHN12CBNK3A2A | 111 | 4283980000636 | 1
[5 empty] | 8. | FUJITSU | FUJITSU ASY9VSCCW | 201 | brak możliwości odczytu | 1
[5 empty] | 9. | FUJITSU | FUJITSU ASY9VSCCW | 202 | E064347 | 1
[5 empty] | 10. | FUJITSU | FUJITSU ASY9VSCCW | 203 | E064336 | 1
[5 empty] | 11. | AIRFORCR | PRZENOŚNY AIRFORCE WAP-35EO | 308 | brak możliwości odczytu | 1
[5 empty] | 12. | ELECTRA | PRZYPODŁOGOWY 1082 40 3958 | 208 | 1082403958 | 1
[5 empty] | 13. | AIRFORCE | AIRFORCE GWHN18CCNNK3A2A/1 | 207 | 4946580003972 | 1
[5 empty] | 14. | ELECTRA | PRZYPODŁOGOWY 1082 40 3964 | 209 | 1082403964 | 1
[5 empty] | 15. | ELECTRA | 61693610 | 215 | 61693610 | 1
[5 empty] | 16. | AIRFORCR | PRZENOŚNY AIRFORCE WAP-35EO | 306 | 08043303 | 1
[5 empty] | 17. | BEKO | PRZENOŚNY BEKO BKMU-07C | 307 | 0810097501 | 1
[5 empty] | 18. | BEKO | PRZENOŚNY BEKO BKMU-07C | 301 | 0810097502 | 1
[5 empty] | 19. | GREE | SPLIT GREE GWHN18EDNK3A2A/1 | 310 | brak możliwości odczytu | 1
[5 empty] | 20. | AIRFORCR | PRZENOŚNY AIRFORCE WAP-35EO | 309 | 08043301 | 1
[5 empty] | 21. | GREE | SPLIT GREE GWHN18EDNK3A2A/1 | 311 | brak możliwości odczytu | 1
[5 empty] | 22. | ELECTR | EVAPORATORWMN-A24RC-N | 7 (2SZT) | 1081584166 1081947708 | 2
[5 empty] | 23. | KOREL | MS10T-12HRN-QCA | 206 | D202079930113509120703 | 1
[5 empty] | 24. | KOREL | MS10T-12HRN-QCA | 303 | D202079930113509120904 | 1
[5 empty] | 25. | KOREL | MS10T-12HRN-QCA | 305 | D202079930113509120905 | 1
[5 empty] | 26. | LG | LG INVERT | Serwerownia | 204KAM200243 | 2
[5 empty] | 27. | LG | LG INVERT | Serwerownia | 204KAE000244 | 2
[10 empty] | 30 | RAZEM
14 | Izab Administracji Skarbowej w Katowicach siedziba zamiejscowa w Bielsku-Białej | ul. Traugutta 2a | Bielsko-Biała | 43-300 | 1 | Fujitsu | ASYG-12LM/AOYG-12MLZ | 311 | E103944/E065901 | 1
[10 empty] | 1 | RAZEM
15 | Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach | ul. Mazańcowicka 70 | Czechowice-Dziedzice | 43-502 | 1 | DAIKIN | FTKS71FV1B | parter Serwerownia - pom.117 | _E008734 | 2
[10 empty] | 2 | RAZEM
16 | Oddział Celny w Żywcu | ul. Fabryczna 5 | Żywiec | 34-300 | 1 | DAIKIN | FTXS35 | pomieszczenie UPS'a- piwnica | _ E033287 | 2
[5 empty] | 2 | DAIKIN | FTXS35 | serwerownia, parter, p. 9 | _E021680 | 2
[10 empty] | 4 | RAZEM
17 | Delegatura Śląskiego Urzędu Skarbowego w Biesku-Białej | ul. T.Regera 32 | Bielsko-Biała | 43-300 | 1. | FUJITSU | ASYG24LFCA | 1p. UPS | _E004048 | 2
[5 empty] | 2. | FUJITSU | ASYG24LFCA | 1p. UPS | _E004051 | 2
[5 empty] | 3. | FUJITSU | ASYG24LFCA | 1p. SERWER | _E004054 | 2
[5 empty] | 4. | FUJITSU | ASYG24LFCA | 1p. SERWER | _E004236 | 2
[5 empty] | 5. | FUJITSU | ABYF24LBT | sala szkoleń parter |  | 1
[5 empty] | 6. | FUJITSU | ABYF24LBT | sala szkoleń parter |  | 1
[10 empty] | 10 | RAZEM
18 | Izba Administracji Skarbowej w Katowicach z siedzibą zamiejscową w Cieszynie | ul. Bielska 47a | Cieszyn | 43-400 | 1. | Electra |  | biuro I p |  | 1
[5 empty] | 2. | Electra |  | biuro I p |  | 1
[5 empty] | 3. | Electra |  | biuro I p |  | 1
[5 empty] | 4. | Electra | 8306 | biuro II p | 60890739 | 1
[10 empty] | 4 | RAZEM
19 | Delegatura Śląskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Rybniku | ul. Kłokocińska 51 | Rybnik | 44-200 | 1 | DAIKIN | FTXS50J2V1B | piwnica - UPS | _J036878 | 2
[5 empty] | 2 | DAIKIN | FTXS50J2V1B | piwnica - UPS | _J036682 | 2
[5 empty] | 3 | DAIKIN | FTXS71GV1B | 1p. - SERWEROWNIA | _E013406 | 2
[5 empty] | 4 | DAIKIN | FTXS71GV1B | 1p. - SERWEROWNIA | _E013405 | 2
[5 empty] | 5 | Saunier Duval | SDH10-050HFKO | parter - korytarz recepcja | b.d | 1
[5 empty] | 6 | Saunier Duval | SDH10-050HFKO | parter - korytarz recepcja | b.d | 1
[5 empty] | 7 | DAIKIN | FHQ50BVV1B | 1p. - pom. 119 | b.d | 1
[5 empty] | 8 | Artel | SKI7RN | 2p. - pom. 207 | _04SK200137 | 1
[5 empty] | 9 | Artel | SKI7RN4 | 2p. - pom. 208 | _04SK202590 | 1
[5 empty] | 10 | Artel | SKI12RN4Y | 2p. - pom. 209 | _04AR100680 | 1
[5 empty] | 11 | Artel | SKI7RN4 | 2p. - pom. 210 | _04SK202587 | 1
[5 empty] | 12 | Artel | SKI7RN4 | 2p. - pom. 211 | _04SK202600 | 1
[5 empty] | 13 | Artel | SKI7RN4 | 2p. - pom. 212 | _04SK202988 | 1
[5 empty] | 14 | Electrolux | ECOCOOL EX109HD1WI/EX109HD1WE | 2p. - pom. 213 | 30501083 | 1
[5 empty] | 15 | Artel | SKI7RN4 | 2p. - pom. 215 | _04SK202611 | 1
[5 empty] | 16 | Artel | SKI7RN4 | 2p. - pom. 216 | _04SK200135 | 1
[5 empty] | 17 | Artel | SKI12RN4Y | 2p. - pom. 217 | _04AR100681 | 1
[5 empty] | 18 | Artel | SKI12RN4Y | 2p. - pom. 218 | _04SK204529 | 1
[5 empty] | 19 | Aircon | SN13MNVC | 3p. - pom. 311 | b.d | 1
[5 empty] | 20 | Aircon | SN13MNVC | 3p. - pom. 312 | NOE0344T | 1
[5 empty] | 21 | Aircon | SN13MNVC | 3p. - pom. 309 | NOE0341T | 1
[5 empty] | 22 | Aircon | SN13MNVH | 3p. - pom. 308 | NOE0342T | 1
[5 empty] | 23 | Aircon | SN13MNVH | 3p. - pom. 313 | NOE3281T | 1
[5 empty] | 24 | Aircon | SN18MNVH | 3p. - pom. 307 | NOE0331T | 1
[5 empty] | 25 | Airwell | SX18 | 3p. - pom. 307 | _7SP012003 | 1
[5 empty] | 26 | DAIKIN | FXAQ20M | parter - pom. 005 | _E001800 | 1
[5 empty] | 27 | DAIKIN | FXAQ20M | parter - pom. 006 | _E001802 | 1
[5 empty] | 28 | DAIKIN | FXAQ20M | parter - pom. 007 | _E001801 | 1
[5 empty] | 29 | DAIKIN | FXAQ20M | parter - pom. 008 | _E001807 | 1
[5 empty] | 30 | DAIKIN | FXAQ20M | parter - pom. 009 | _E001811 | 1
[5 empty] | 31 | DAIKIN | FXAQ20M | parter - pom. 010 | _E000663 | 1
[5 empty] | 32 | DAIKIN | FXAQ25M | parter - pom. 011 | _E000512 | 1
[5 empty] | 33 | DAIKIN | FXAQ20M | parter - pom. 013 | _E001813 | 1
[5 empty] | 34 | DAIKIN | FXAQ20M | parter - pom. 014 | _E001808 | 1
[5 empty] | 35 | DAIKIN | FXAQ20M | parter - pom. 015 | _E000672 | 1
[5 empty] | 36 | DAIKIN | FXAQ20M | parter - pom. 016 | _E001812 | 1
[5 empty] | 37 | DAIKIN | FXAQ25M | parter - pom. 018 | _E000316 | 1
[5 empty] | 38 | DAIKIN | FXAQ32M | parter - pom. 020 | _E000462 | 1
[5 empty] | 39 | DAIKIN | FXAQ20M | parter - pom. 021 | _E001765 | 1
[5 empty] | 40 | DAIKIN | FXAQ20M | parter - pom. 022 | _E000676 | 1
[5 empty] | 41 | DAIKIN | FXAQ25M | 1p. - pom. 101 | niewidoczny | 1
[5 empty] | 42 | DAIKIN | FXAQ20M | 1p. - pom. 106 | niewidoczny | 1
[5 empty] | 43 | DAIKIN | FXAQ20M | 1p. - pom. 107 | _E001796 | 1
[5 empty] | 44 | DAIKIN | FXAQ20M | 1p. - pom. 108 | _EOO1813 | 1
[5 empty] | 45 | DAIKIN | FXAQ25M | 1p. - pom. 108a | _E000502 | 1
[5 empty] | 46 | DAIKIN | FXAQ32M | 1p. - pom. 110 | _E000445 | 1
[5 empty] | 47 | DAIKIN | FXAQ20M | 1p. - pom. 111 | _E000773 | 1
[5 empty] | 48 | DAIKIN | FXAQ20M | 1p. - pom. 112 | b.d | 1
[5 empty] | 49 | DAIKIN | FXAQ20M | 1p. - pom. 113 | _E001814 | 1
[5 empty] | 50 | DAIKIN | FXAQ20M | 1p. - pom. 114 | b.d | 1
[5 empty] | 51 | DAIKIN | FXAQ20M | 1p. - pom. 116 | b.d | 1
[5 empty] | 52 | DAIKIN | FXAQ25M | 1p. - pom. 117 | _E000306 | 1
[5 empty] | 53 | DAIKIN | FXAQ25M | 1p. - pom. 118 | _E000507 | 1
[5 empty] | 54 | DAIKIN | FXAQ40M | 1p. - pom. 120 | _E000688 | 1
[5 empty] | 55 | DAIKIN | FXAQ40M | 2p. - pom. 219 | _E000691 | 1
[5 empty] | 56 | Artel | SK17RN4 | 2p. - pom. 216 | 04SK200135 | 1
[5 empty] | 57 | DAIKIN |  | 2p. - pom. KASA (201) | _E001798 | 1
[5 empty] | 58 | DAIKIN | FXAQ32M | 3p. - pom. 305 | _E000505 | 1
[5 empty] | 59 | DAIKIN | FXAQ25M | 3p. - pom. 306 | _E000444 | 1
[5 empty] | 60 | DAIKIN | FXAQ63M | 3p. - Korytarz | _1600849 | 1
[5 empty] | 61 | DAIKIN | FXCQ50M7V1B | 3p. - Korytarz | _2500591 | 1
[5 empty] | 62 | DAIKIN | RXYQ16M9W1B | DACH - strona lewa | _2601819 | 1
[5 empty] | 63 | DAIKIN | RXYQ16M9W1B | DACH - strona prawa | b.d | 1
[5 empty] | 64 | DAIKIN | RKS50EL | DACH | _6500957 | 1
[10 empty] | 68 | RAZEM
| G | urzadzenia na gwarancji wyłacznie do konserwacji |  |  |  | (4 szt) |  |  |  | 299 | OGÓŁEM BRUTTO
| P | urzadzenia przenośne |  |  |  | (14 szt)
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy