## Część II
2401
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 2/II - FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI II
Lp. obiektu | Nazwa obiektu | Adres | Miejscowość | Kod pocztowy | Lp. urządzenia | Nazwa urządzenia | Typ i model urządzenia | Numer pomieszczenia pracy urządzenia | Nr seryjny | Ilość przeglądów rocznie | Jednostkowa cena przeglądu brutto zł | Całkowita cena przeglądów brutto zł [kol. 11 x kol. 12]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | IZBA SKARBOWA W KATOWICACH BUD. "A" | DAMROTA 25 | KATOWICE | 40-022 | 1. | Split CARIER | FX4CSX060 | 28 | 1308A86320/3208X81960 | 2
[5 empty] | 2. | CARIER | FX4CSX061 | 28 | 1308A86329 | 2
[5 empty] | 3. | Split LG | AB-C368GLAA | 28 | 401KABC00029/320BX81960 | 2
[5 empty] | 4. | VERITAS | CH-S24FTXQ | 21 | 63229979470/63229979469 | 2
[5 empty] | 5. | Split DAIKIN | FHY71FJV/RY771FJ7W1 | 14 | 1700216 | 2
[5 empty] | 6. | Split DAIKIN | FHY100FJV1/RY100FJW1 | 13 | 1700261/36002343 | 2
[5 empty] | 7. | ZIBRO PX643 | MOBILNY STOJĄCY V01531 | 28 | V01531 | 1
[5 empty] | 8. | ZIBRO PX643 | MOBILNY STOJĄCY V01876 | 28 | V01876 | 1
[5 empty] | 9. | DAIKIN |  | 125 | do odczytania | 1
RAZEM | [9 empty] | 15 | RAZEM
2 | IZBA SKARBOWA W KATOWICACH BUD. "B" | DAMROTA 25 | KATOWICE | 40-022 | 1. | Split ELEKTRA | PX600RC | 307 | 52921455/53361740 | 1
[5 empty] | 2. | Split Rotenso | UKURA U50V | 506 | 2403245150575260150454/2403245150675270130077 | 1
[5 empty] | 3. | Split ACSON | ACK15BAFBB/A4LC15BAFCA | 508 | 2046120300195/2046170201819 | 1
[5 empty] | 4. | Split ELEKTRA | PX400RC | 511 | 52360718 | 1
RAZEM | [9 empty] | 4 | RAZEM
3 | IZBA SKARBOWA W KATOWICACH BUD. "C" | DAMROTA 25 | KATOWICE | 40-022 | 1. | Centrala wentylacyjna | VTS CLIMA | cały bud. C |  | 2
[5 empty] | 2. | Centrala wentylacyjna | VTS CLIMA | cały bud. C |  | 2
[5 empty] | 3. | Inst. Chłodn. CLIWET | agregat wody lodowej | cały bud. C |  | 2
[5 empty] | 4. | Inst. Chłodn. CLIWET | zespół pomp, zbior. chłodu | cały bud. C |  | 2
[5 empty] | 5. | Inst. Chłodn. CLIWET | instalacja wody lodowej | cały bud. C |  | 2
[5 empty] | 6. | Inst. Chłodn. CLIWET | klimakonwektory EDEN -96 szt. | cały bud. C |  | 2
[5 empty] | 7. | Inst. Chłodn. CLIWET | zadajniki naścienne - 96 szt. | cały bud. C |  | 2
RAZEM | [9 empty] | 14 | RAZEM
4 | IZBA SKARBOWA W KATOWICACH | PADEREWSKIEGO 32B | KATOWICE |  | 1. | Mitsubichi | Electric MSGA-60VB | serwer | 0001649/T10000916T | 2
[5 empty] | 2. | Mitsubichi | Electric MSGA-60VB | serwer | 1000899T/000155T | 2
[5 empty] | 3. | Fujitsu | ASYG-12LM/AOYG-12LMZ | 715 | E106612 | 2
[5 empty] | 4. | Fujitsu | ASYG-12LM/AOYG-12LMZ | 918 | E084874 | 2
RAZEM | [9 empty] | 8 | RAZEM
5 | Urząd Skarbowy w Będzinie | ul. I Armii Wojska Polskiego 1 | Będzin | 42-500 | 1. | MCQUAY | M5LC025C-ACPOCR | serwerownia 29 | 2049361200095/2049370200150 | 2
[5 empty] | 2. | MCQUAY | M5LC025C-ACPOCR | serwerownia 29 | 2049361200093/2049370200133 | 2
[5 empty] | 3. | TADIRAN | dane nieczytelne | 72 | CAL-I24H | 1
[5 empty] | 4. | TADIRAN | dane nieczytelne | 77 | CAL-I18H | 1
[5 empty] | 5. | TADIRAN | dane nieczytelne | 78 | CAL-I18H | 1
[5 empty] | 6. | TADIRAN | dane nieczytelne | 79 | CAL-I24H | 1
[10 empty] | 8 | RAZEM
6 | Urząd Skarbowy w Bytomiu | Wrocławska 92 | Bytom | 41-902 | 1. | ELECTRA | PXD 24RC | Sala obsługi | 853669/2221651460 | 1
[5 empty] | 2. | ELECTRA | PXD 24RC | Sala obsługi | 853669/2221651462 | 1
[5 empty] | 3. | ELECTRA | PXD 24RC | Sala obsługi | 853669/2221651464 | 1
[5 empty] | 4. | ELECTRA | WMF09RC | Sala obsługi | 854007/2211924764 | 1
[5 empty] | 5. | MITSHUBISHI ELECTRIC | MSC-12RV | 31A | 9044077T | 1
[5 empty] | 6. | FUJITSU | ABY-54E(3) | serwerownia | T001191 | 2
[5 empty] | 7. | ELECTRA | WMF-12RC | 47-48 | 2423498262 | 1
[5 empty] | 8. | Rotenso | VU26Vp,Vi | 47-48 | 24032451501730010120985/2403245150275270131000 | 1
[5 empty] | 9. | ELECTRA | WMF-09RC | 47-48 | 2211924771 | 1
[5 empty] | 10. | ELECTRA | WMF-09RC | 47-48 | 2211924759 | 1
[5 empty] | 11. | ELECTRA | WMF-12RC | 47-48 | 2423498263 | 1
[10 empty] | 12 | RAZEM
7 | Urząd Skarbowy w Chorzowie | ul. Armii Krajowej 5 | Chorzów | 41-506 | 1. | INDOR UNIT MDV | MSCI-09HRN1 | Gabinet NUS | C101259830210A11150023 | 1
[5 empty] | 2. | INDOR UNIT MDV | IMSCI-09HRN1 | Gabinet ZNUS | C10125983210A1110028 | 1
[5 empty] | 3. | INDOR UNIT MDV | MSCI-09HRN1 | Gabinet ZNUS | C1011259830210A115035 | 1
[5 empty] | 4. | Wentylacja nawiewno - wywiewna | ECO ZEFIR | Sala konferencyjna |  | 1
[5 empty] | 5. | LG | S24AHP | 302 | 404KAXU01010 | 2
[5 empty] | 6. | LG | E24SQ | 302 | 208KAYR00050 | 2
[5 empty] | 7. | AIRWELL | AELIAN127MB021053 | Sala konferencyjna | 70891200005184 | 2
[5 empty] | 8. | AIRWELL | AELIAN127MB021053 | Sala konferencyjna | 7089120005328 | 2
[5 empty] | 9. | AIRWELL | AELIAN127MB021053 | 420 | 7089120005326 | 2
[5 empty] | 10. | AIRWELL | AELIAN127MB021053 | 425 | 7089120005330 | 2
[5 empty] | 11. | VIVAX | ACP-12PT35AEH | 417 | D205065200214412200003 | 2
[5 empty] | 12. | VIVAX | ACP-12PT35AEH | 424 | D205065200214412299434 | 2
[10 empty] | 20 | RAZEM
8 | Urząd Skarbowy w Dabrowie Górniczej | ul. Krasińskiego 33A | Dąbrowa Górnicza | 41-300 | 1. | MC QUAY | MCK030AAFBB/M4LC030CAFFA | Sala Obsługi Nr 100 | 2048190702287/2048070300304 | 1
[5 empty] | 2. | MC QUAY | MCK030AAFBB/M4LC030CAFFA | Sala Obsługi Nr 100 | 2048270302304/2048070300300 | 1
[5 empty] | 3. | MC QUAY | MCK030AAFBB/M4LC030CAFFA | Sala Obsługi Nr 100 | 2048190702285/2048070300302 | 1
[5 empty] | 4. | MC QUAY | MCK030AAFBB/M4LC030CAFFA | Sala Obsługi Nr 100 | 2048210302303/2048070300301 | 1
[5 empty] | 5. | Mitsubischi | SKM 283CENF-W | 101 | 352009885RE/nr nieczytelny | 1
[5 empty] | 6. | Mitsubischi | i SKM 283CENF-W | 102 | 352009883RE/nr nieczytelny | 1
[5 empty] | 7. | MC QUAY | MWM 031F-AFAB | Serwer. Nr 308 | 2046530500561/2048070300319 | 2
[5 empty] | 8. | MC QUAY | MWM 031F-AFAB | Serwer. Nr 308 | 2046530500560/2048070300308 | 2
[5 empty] | 9. | UNIONAIRE | HWC018A5HO | 204 | 29750 | 1
[5 empty] | 10. | UNIONAIRE | HWC018A5HO | 210 | 29779 | 1
[5 empty] | 11. | MC QUAY | MWM015FR-AFAD/M4LC015BR-AFDA | Sekretariat Nr 602 | 2047140535654/20472402 | 1
[5 empty] | 12. | MC QUAY | MCC020C-AFDC/M4LC020B-AFCA | Naczelnik Nr 604 | 2047230600831/2047190202290 | 1
[5 empty] | 13. | Nawiew Sali Obsługi | WEISS TECHNIK typ KW 04B3/Z | P 22(wentylatorownia) | QS 4000 | 1
[10 empty] | 15 | RAZEM
9 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach | ul. Góry Chełmskiej 15 | Gliwice | 44-100 | 1. | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 116 | 5004334T | 1
[5 empty] | 2. | MITSUBISHI 3,5 KW | SL2-KA50VAL | BUFET | 57M02029 | 1
[5 empty] | 3. | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 313 | 5018027T | 1
[5 empty] | 4. | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 314 | 5004038T | 1
[5 empty] | 5. | MITSUBISHI 2,5 KW | MSC-GA25VB | 315 | T019760T | 1
[5 empty] | 6. | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 318 | 5004047T | 1
[5 empty] | 7. | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 316 | 5004040T | 1
[5 empty] | 8. | MITSUBISHI 2,5 KW | MSC-GA35VB | 317 | 5019746T | 1
[5 empty] | 9. | McQuay 2,5 KW | MWM015G-ACIAA | 328 | 2047340500892 | 1
[5 empty] | 10. | McQuay 3,0 KW | MWM015G-ACIAA | 326 | brak odczytu | 1
[5 empty] | 11. | McQuay 2,5 KW | MWM015G-ACIAA | 327 | 2047340500887 | 1
[5 empty] | 12. | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 319 | 5018051T | 1
[5 empty] | 13. | MITSUBISHI 2,5 KW | MSC-GA25VB | 320 | 5009786T | 1
[5 empty] | 14. | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 321 | 5018033T | 1
[5 empty] | 15. | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 109 | 3018085T | 1
[5 empty] | 16. | MITSUBISHI 2,5 KW | MSC-GA25VB | 110 | 5019744t | 1
[5 empty] | 17. | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 111 | 5004055T | 1
[5 empty] | 18. | McQuay | MWM015G-ACiAA | 330 | bra odczytu | 1
[5 empty] | 19. | McQuay | MWM015G-ACiAA | 329 | 2047220501037 | 1
[5 empty] | 20. | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 209 | 5001594T | 1
[5 empty] | 21. | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 210 | 5017904T | 1
[5 empty] | 22. | MITSUBISHI 2,5 KW | MSC-GA25VB | 211 | 5009665T | 1
[5 empty] | 23. | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 212 | 5017979T | 1
[5 empty] | 24. | MITSUBISHI 2,5 KW | MSC-GA25VB | 213 | 5019770T | 1
[5 empty] | 25. | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 214 | 5001395T | 1
[5 empty] | 26. | McQuay 2,5 KW | MWM015G-ACIAA | 308 | brak odczytu | 1
[5 empty] | 27. | McQuay 3,0 KW | MWM015G-ACIAA | 309 | brak odczytu | 1
[5 empty] | 28. | McQuay 2,5 KW | MWM015G-ACIAA | 307 | 2047270500834 | 1
[5 empty] | 29. | McQuay 2,5 KW | MWM015G-ACIAA | 310 | brak odczytu | 1
[5 empty] | 30. | McQuay 3,0 KW | MWM015G-ACIAA | 311 | brak odczytu | 1
[5 empty] | 31. | McQuay 2,5 KW | MWM015G-ACIAA | 312 | brak odczytu | 1
[5 empty] | 32. | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 215 | 5018044T | 1
[5 empty] | 33. | MITSUBISHI 2,5 KW | MSC-GA25VB | 216 | 5019647T | 1
[5 empty] | 34. | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 217 | 5018036T | 1
[5 empty] | 35. | MITSUBISHI 2,5 KW | MSC-GA25VB | 115 | 5019732T | 1
[5 empty] | 36. | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 205 | 5018043T | 1
[5 empty] | 37. | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 206 | 5018037T | 1
[5 empty] | 38. | MITSUBISHI 2,5 KW | MSC-GA25VB | 207 | 5019750T | 1
[5 empty] | 39. | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 208 | 5018060T | 1
[5 empty] | 40. | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 28 | 5004328T | 1
[5 empty] | 41. | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 31 | 5004202T | 1
[5 empty] | 42. | McQuay | MWMS010G-ACIAA | 117 | 2047270300842 | 1
[5 empty] | 43. | McQuay | MWMS010G-ACIAA | 118 | 2047270500835 | 1
[5 empty] | 44. | McQuay | MWMS010G-ACIAA | 119 | 2047270500839 | 1
[5 empty] | 45. | McQuay | MWMS010G-ACIAA | 46 | brak odczytu | 1
[5 empty] | 46. | McQuay | MWM020FAFAF | 103b | 2046320510238 | 1
[5 empty] | 47. | MITSUBISHI 3,5 KW | PKFY-20VAM-A | 106 | 26403186 | 1
[5 empty] | 48. | MITSUBISHI 3,5 KW | PKFY-20VAM-A | 121 | 3XH00146 | 1
[5 empty] | 49. | MITSUBISHI PUV-P250YMF-C-2,8 KW | PUV-P250YMF-C-2,8 KW | księgowość I p | GB47-6.32-96 | 2
[5 empty] | 50. | MITSUBISHI 3,5 KW | PKFY-20VAM-A | 105 | 26H03187 | 1
[5 empty] | 51. | MITSUBISHI PUV-T250YMF - C-28 KW jednostka chłodząca sale operacyjną | PUV-T250YMF - C-28 KW jednostka chłodząca sale operacyjną | 001a sala obsługi | GB47-6.32-96 | 2
[5 empty] | 52. | MITSUBISHI 3,5 KW | PLA-RP60AA | 26 | 5Y001631 | 1
[5 empty] | 53. | MITSUBISHI 3,5 KW | PLA-RP60AA | 27 | 5Y001630 | 1
[5 empty] | 54. | MITSUBISHI 3,5 KW | PCH-P125GAH | piwnica 40 (14) | 50400008 | 1
[5 empty] | 55. | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA25VB | 107 | 5019582T | 1
[5 empty] | 56. | MITSUBISHI | PKFY-P40VGM-A | 108 | 27G00833 | 1
[5 empty] | 57. | McQuay ACPOA | M5CM028EACGIA | 103d | 2049100700040 | 1
[5 empty] | 58. | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 322 | 5001585T | 1
[5 empty] | 59. | MITSUBISHI 2,5 KW | MSC-GA25VB | 325 | 5009678T | 1
[5 empty] | 60. | SANYO | SAP-KR93A | 305 | 40546 | 1
[5 empty] | 61. | MITSUBISHI | MSGA50VB | 103 | 5002965 | 1
[5 empty] | 62. | McQuay | MCM025D-AFCA | 222b | 20452606-00809 | 2
[5 empty] | 63. | McQuay MCM025D | MCM040DAFDA | 222a | 20460406-01206 | 2
[5 empty] | 64. | McQuay | MWM010GR MWM010G-ACIAA | 221a | 2051101207793 | 1
[5 empty] | 65. | McQuay | MWM010GR MWM010G-ACIAA | 220 | 205110120778 | 1
[5 empty] | 66. | McQuay | MWM020F | 222 | 2047020510678 | 1
[5 empty] | 67. | AIRWELL DLS | T100118 | 222a | 7SP022317 | 2
[5 empty] | 68. | AIRWELL DLS | T100188 | 222b | 2681264203 | 2
[5 empty] | 69. | McQuay | M5CM028EACGIA | 221 | 2051080600286 | 1
[5 empty] | 70. | Wentylator kanałowy | S&P(SOLER&PALAU) TD 800/200 | 005,006,006a,030 |  | 1
[10 empty] | 76 | RAZEM
10 | Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach | ul. Młodego Hutnika 2 | Gliwice | 44-100 | 1. | Electra | K-18-F 1181301521 | sala obsługi | 1181416388 | 1
[5 empty] | 2. | Electra | K-18-F 1181301502 | sala obsługi | 1181301302 | 1
[5 empty] | 3. | Electra | EVAPURATOR ECF-18RC | sala obsługi | 1181301521 | 1
[5 empty] | 4. | LG | LT-B2860HL | 102 (sekretariat) | 905KA00004 | 1
[5 empty] | 5. | LG | LMN1963H2L(9500) | 102a | 4E47844000139 | 1
[5 empty] | 6. | LG | LMN1963H2L(9500) | 102b | 006KA00024 | 1
[5 empty] | 7. | Delonghi | PQ 120 | 102c | 006KA00031 | 1
[5 empty] | 8. | LG | LMN-1963 H2L | 103 | 006KA00026 | 1
[5 empty] | 9. | LG | LS-1860 HL | 103 | 903KA00043 | 1
[5 empty] | 10. | LG | LMN1963H2L(9500) | 104 | 4E47440002554 | 1
[5 empty] | 11. | LG | LS-J0761HL 38S0A20045R | 105 | 4E47340003137 | 1
[5 empty] | 12. | De Longhi | INUW18GAAE | 106 | 9511000075 | 1
[5 empty] | 13. | LG | LMN1963 H2L(9500) | 109 | 006KA00029 | 1
[5 empty] | 14. | LG | LMN1963 H2L(9500) | 110 | 006KA00037 | 1
[5 empty] | 15. | MCQUAY | M5WM10G2R - ACICE - R | 113 | 2053361200182 | 1
[5 empty] | 16. | LG | LMN1963H2L(9500) | 114 | 009KA00063 | 1
[5 empty] | 17. | SINCLAIR | ASH-12AIE | 115 | 4E47440001202 | 1
[5 empty] | 18. | LG | LS-L1260 HL | 201 | 007KA00064 | 1
[5 empty] | 19. | LG | LS-J0761 HL | 202 | 006KA00139 | 1
[5 empty] | 20. | MCQUAY | M5WM015G-ACIAC-R | 205 | 20490980501063 | 1
[5 empty] | 21. | LG | No 007KA00032 | 206 | 007KA00032 | 1
[5 empty] | 22. | SAMSUNG | AQ09TSBN | 207 |  | 1
[5 empty] | 23. | LG | LMN3063H3L | 208 | 006KA00011 | 1
[5 empty] | 24. | SAMSUNG | SERAI T 2,7 | 209 |  | 1
[5 empty] | 25. | SANYO | SAP-KR93E | 210 |  | 1
[5 empty] | 26. | LG | LMN 1963 H2L | 211 | 006KA00028 | 1
[5 empty] | 27. | LG | LMN 1963 H2L | 212 | 006KA00034 | 1
[5 empty] | 28. | SINCLAIR | ASH-12AIE | 213 | 63229947515 | 1
[5 empty] | 29. | SANYO | SAP-KR127EHAX | 214 | OO619385 | 1
[5 empty] | 30. | SANYO | SAP-KR127EHAX | 215 | O1257785 | 1
[5 empty] | 31. | SANYO | SAP-KR127EHAX | 217 | OO596385 | 1
[5 empty] | 32. | LG | LS-J 0962 CL | 218 | 007KA00029 | 1
[5 empty] | 33. | MCQUAY | 20533212-00314 | 219 | 20533212-00314 | 1
[5 empty] | 34. | MCQUAY | M5WM15G2R-ACICE-R | 220 | 20533212--00335 | 1
[5 empty] | 35. | MCQUAY | M5WM10G2R-ACICE-R | 221 | 20534205-00205 | 1
[5 empty] | 36. | MCQUAY | 20534205-00221 | 224 | 20334205-00221 | 1
[5 empty] | 37. | MCQUAY | M5WM10G2R | 225 | 20533612-00176 | 1
[5 empty] | 38. | MCQUAY | 20534205-00215 | 226 | 20534205-00215 | 1
[5 empty] | 39. | LG | LS-L1261 CL | 301 | 010KA00073 | 1
[5 empty] | 40. | LG | LS-J0761 CL | 302 | 011KA00170 | 1
[5 empty] | 41. | ROTENSO | SOLE 5,1kW | 304 serwerownia | RSVI50160500139/2401520000665040130012 | 2
[5 empty] | 42. | ROTENSO | ISOLE 5,1kW | 304 | RSVI50150160500153/2401520000665040130008 | 1
[5 empty] | 43. | LG | 2413/5/02507 | 305 | 010KA00078 | 1
[5 empty] | 44. | LG | NO.010KA00074 920Rg-01000074-0N0705 | 306 | 010KA0074 | 1
[5 empty] | 45. | LG | LS-K2465 CL | 307 |  | 1
[5 empty] | 46. | MCQUAY | 20533612-00193 | 309 | 20533612-00193 | 1
[5 empty] | 47. | MCQUAY | M5WM10G2R-ACICE-R | 310 | 20533612-00182 | 1
[5 empty] | 48. | MCQUAY | M5WM10G2R-ACICE-R | 311 | 20534205-00129 | 1
[5 empty] | 49. | LG | LS-J0761 HL | 312 | 005KA00059 | 1
[5 empty] | 50. | MCQUAY | M5WM10G2R-ACICE-R | 313 | 20533612-00200 | 1
[5 empty] | 51. | MCQUAY | M5WM015J/M5LC015CJ | 314 | 20522505-187 | 1
[5 empty] | 52. | MCQUAY | typu Split, M5WM015JR/M5LC015CRJ | 315 | 2052250501074 | 1
[5 empty] | 53. | LG | LS-J0761 HL | 319 | 003KA00027 | 1
[5 empty] | 54. | LG | 005KA0027 | 320 | 007KA00063 | 1
[5 empty] | 55. | SINCLAIR | ASH-12AIE | 401 | 4E47440002715 | 1
[5 empty] | 56. | SINCLAIR | ASH-09AIE | 402 | 4E47340002589 | 1
[5 empty] | 57. | SAMSUNG | typu Split AQ09TSPN/X | 409 | Y5WEPANC500001 | 1
[5 empty] | 58. | LG | LS-K1863 CL | 410 | 012KA00028 | 1
[5 empty] | 59. | LG | No 005KA00062 920PG - 0050062 - 5N0575 | 411 | 005KA0058 | 1
[5 empty] | 60. | LG | No 005KA00062 920PG - 0050062 - 5N0575 | 412 | 005KA00067 | 1
[5 empty] | 61. | LG | J0761Hl | 413 | 005KA00044 | 1
[5 empty] | 62. | LG | No 005KA00062 920PG - 0050062 - 5N0575 | 414 | 006KA00138 | 1
[5 empty] | 63. | LG | No 005KA00062 920PG - 0050062 - 5N0575 | 415 | 005KA00073 | 1
[5 empty] | 64. | LG | No 005KA00062 920PG - 0050062 - 5N0575 | 416 | 006KA00137 | 1
[5 empty] | 65. | LG | No 005KA00062 920PG - 0050062 - 5N0575 | 417 | 007KA00066 | 1
[5 empty] | 66. | AIRWELL | HHF12/YGF12 | 418 | 31321708558 | 1
[5 empty] | 67. | LG | No 005KA00062 920PG - 0050062 - 5N0575 | 422 | 007KA00011 | 1
[5 empty] | 68. | LG | No 005KA00062 920PG - 0050062 - 5N0575 | 423 | 005KA00062 | 1
[5 empty] | 69. | LG | LS-K2463CL | 308 | 102KA00103 | 1
[10 empty] | 70 | RAZEM
11 | Urząd Skarbowy w Jaworznie | ul. Grunwaldzka 274A | Jaworzno | 43-600 | 1 | Hitachi | RPK-2-5FSN2M | 105 | 4351567 | 2
[5 empty] | 2 | RAVANSON | KY-14000 | przenośny | G1211R | 1
[10 empty] | 3 | RAZEM
12 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach | ul. Żwirki i Wigury 17 | Katowice | 40-063 | 1. | LG | G24AH (ESNH246KLAO) | 59 | 411KARBQ3446 | 1
[5 empty] | 2. | LG | G24AH (ESNH246KLAO) | 61 | 411KATK08905 | 1
[5 empty] | 3. | LG | LG 18 AH | 62 | 805TKUR001430 | 1
[5 empty] | 4. | LG | AS 1264 DMO | sala obsługi | 070TK00800 | 1
[5 empty] | 5. | LG | G 24 AH (ESNH246KLAO) | sala obsługi | 0707TK00960 | 1
[5 empty] | 6. | LG | G 24 AH (ESNH246KLAO) | sala obsługi |  | 1
[5 empty] | 7. | LG | G 24 AH (ESNH246KLAO) | sala obsługi |  | 1
[5 empty] | 8. | MC QUAY | MC QUAY | 6 | 2046310700095 | 1
[5 empty] | 9. | LG | AS 1264 DMO | 6 | ES-H246KLA0 | 1
[5 empty] | 10. | MB QUAY | MB QUAY | 12 | 2046310700093 | 1
[5 empty] | 11. | MB QUAY | MB QUAY | 14 | 2046310700091 | 1
[5 empty] | 12. | LG | LG24AH (ESNH246KLAO) | 21 | 411KABF08821 | 1
[5 empty] | 13. | TOSHIBA | RAV-SM1103AT-E/RAV-SM1102CT-E | 47 | 91130004 | 2
[5 empty] | 14. | klimatyzator | MWMO15FR-AFAD | 53 | 2046400531099 | 1
[5 empty] | 15. | LG | G 24 AH (ESNH246KLAO) | 55 | 411KASL05662 | 1
[5 empty] | 16. | MITSUBISHI | MS-18 RU/MU18RU | 64 | 2000948T | 1
[5 empty] | 17. | MITSUBISHI | MS-18 RU/MU18RU | 64 | 3000017T | 1
[5 empty] | 18. | LG | G24AH (ESNH246KLAO) | 69 | 411KAYR01482 | 1
[5 empty] | 19. | LG | AS 1264 DMO | 93 |  | 1
[10 empty] | 20 | RAZEM
13 | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach | ul. Paderewskiego 32B | Katowice | 40-282 | 1. | MITSUBISHI | MS/MU-A 18WV | 201 | 2417-653/1875T | 1
[5 empty] | 2. | MITSUBISHI | MS/MU-A 18WV | 202 | 4002768T | 2
[5 empty] | 3. | MITSUBISHI | MS/MU-A 18WV | 202 | 4003074T | 2
[5 empty] | 4. | MITSUBISHI | MS/MU-A 18WV | 213 | 3000513 | 1
[5 empty] | 5. | TOSHIBA | RAS-13UKR | SOP | 40750348 | 1
[5 empty] | 6. | TOSHIBA | RAS-13UKR | SOP | 40750349 | 1
[5 empty] | 7. | MITSUBISHI | MS/MU-A 18WV | SOP | 4002979T | 1
[5 empty] | 8. | MITSUBISHI | MS/MU-A 18WV | SOP | 4002766T | 1
[5 empty] | 9. | TOSHIBA | RAS-13UKR | CENTRALA |  | 1
[10 empty] | 11 | RAZEM
14 | Urząd Skarbowy w Mikołowie | 43-190 Mikołów ul. Hubera 4 | Mikołów | 43-190 | 1. | Electra | WMM-A9RC | 101 | 852200-E01 | 1
[5 empty] | 2. | Electra | WMM-A9RC | 102 | 852200-E01 | 1
[5 empty] | 3. | Electra | WMM-A9RC | 103 | 852200-E01 | 1
[5 empty] | 4. | SANYO | ARCON DTI | 212 | 0004409 | 2
[5 empty] | 5. | SANYO | ARCON DTI | 213 | 0004809 | 2
[5 empty] | 6. | SANYO | ARCON DTI | 214 | 0005309 | 2
[5 empty] | 7. | SANYO | ARCON DTI | 215 | 0004309 | 2
[5 empty] | 8. | FUJITSU | R410A | 216 | R009472 | 2
[5 empty] | 9. | FUJITSU | R410A | 216 | R009496 | 2
[5 empty] | 10. | GRE | GWH-12KF-K3 | 201 | GWH-12KF-K30NA/4E35530003885 | 1
[5 empty] | 11. | EQATION | WAP-41ELH | 202 | 13030141 | 1
[5 empty] | 12. | EQATION | WAP-41ELH | 210 | 13020469 | 1
[5 empty] | 13. | EQATION | WAP-41ELH | 211 | 13020491 | 1
[5 empty] | 14. | Klimatyzator Centralny | FBWKlima | 17 | BO-33-5(25)-P | 2
[5 empty] | 15. | TORELL | TC 1269 AC | 222 | JA14033849 | 1
[5 empty] | 16. | TORELL | TC 1269 AC | 217 | JA14033846 | 1
[5 empty] | 17. | TORELL | TC 1269 AC | 205 | JA14033846 | 1
[5 empty] | 18. | TORELL | TC 1269 AC | 124 | JA14033678 | 1
[5 empty] | 19. | TORELL | TC 1269 AC | 223 | 13030141 | 1
[5 empty] | 20. | TORELL | TC 1269 AC | 221 | JA14033168 | 1
[10 empty] | 27 | RAZEM
15 | Urząd Skarbowy w Mysłowicach | ul. Mickiewicza 4 | Mysłowice | 41-400 | 1. | MITSUBISHI | SPLIT MSH-GA60 | 1019A (Serwerownia) | 4000138T | 2
[5 empty] | 2. | MITSUBISHI | SPLIT MSH-GA60 | 1019A (Serwerownia) | 4000122T | 2
[10 empty] | 4 | RAZEM
16 | Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich | ul. Bytomska 92 | Piekary Śląskie | 41-940 | 1. | Elektra | WMMA24RC | Sala obsługi | 1090311913 | 1
[5 empty] | 2. | Elektra | WMN-16 | Sala obsługi | brak | 1
[5 empty] | 3. | Elektra | PXD 18 | Sala narad | 2110369694 | 1
[5 empty] | 4. | Elektra | PXD 18 | Sala narad | 2110369681 | 1
[5 empty] | 5. | Rotenso | Sole 5,2 KW | serwerownia | 2.4015e+21 | 2
[5 empty] | 6. | Elektra | WMN-16 | 202 | 1083751903 | 1
[5 empty] | 7. | Elektra | WMN-16 | 201 | 1083751908 | 1
[5 empty] | 8. | Elektra | WMN-12 | 313 | brak | 1
[5 empty] | 9. | Elektra | WMN-12 | 312 | brak | 1
[5 empty] | 10. | Elektra | WMN-12 | 306 | 852366-E01 | 1
[5 empty] | 11. | Elektra | WMN-12 | 307 | 852366-E01 | 1
[5 empty] | 12. | Elektra | WMN-09 | 308 | 852200-E01 | 1
[5 empty] | 13. | Elektra | WMN-09 | 309 | 852200-E01 | 1
[5 empty] | 14. | Klimatyzator | FTKS71FV1B | serwerownia | E006910 | 2
[10 empty] | 16 | RAZEM
17 | Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej | ul. Kokotek 6 | Ruda Śląska | 41-700 | 1. | ELEKTRA | WMN 12 | SALA OBSŁUGI | 2631075017 | 1
[5 empty] | 2. | ELEKTRA | WMN 12 | SALA OBSŁUGI | 2631075016 | 1
[5 empty] | 3. | ELEKTRA | WMN 12 | SALA OBSŁUGI | 261075020 | 1
[5 empty] | 4. | ELEKTRA | LS 85 | NR 1 |  | 1
[5 empty] | 5. | ELEKTRA | LS 85 | NR 2 | 2222047088 | 1
[5 empty] | 6. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR102 | 2230729463 | 1
[5 empty] | 7. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR103 | 2231147610 | 1
[5 empty] | 8. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR103 | 2230729464 | 1
[5 empty] | 9. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR104 | 2230729466 | 1
[5 empty] | 10. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR105 | 2230729471 | 1
[5 empty] | 11. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR106 | 2230729467 | 1
[5 empty] | 12. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR107 | 2230729467 | 1
[5 empty] | 13. | ROTENSO | SOLE 6.4 Kw | NR109 | 2401520000865040130001/2401529999764300120005 | 2
[5 empty] | 14. | AIRWELL | FLO30 | NR110 | 2274920535 | 2
[5 empty] | 15. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR200 | brak | 1
[5 empty] | 16. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR201 | 2238451 | 1
[5 empty] | 17. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR202 | brak | 1
[5 empty] | 18. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR203 | 2230729469 | 1
[5 empty] | 19. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR204 | 2230729458 | 1
[5 empty] | 20. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR 205 | 2230724479 | 1
[5 empty] | 21. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR206 |  | 1
[5 empty] | 22. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR207 | 2230729461 | 1
[5 empty] | 23. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR208 | 2230729460 | 1
[5 empty] | 24. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR209 | brak | 1
[5 empty] | 25. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR210 | 2230729458 | 1
[5 empty] | 26. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR301 | 2231147676 | 1
[5 empty] | 27. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR302 | 2231147616 | 1
[5 empty] | 28. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR302 | 2231147617 | 1
[5 empty] | 29. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR303 | 2231892939 | 1
[5 empty] | 30. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR304 | 2230729468 | 1
[5 empty] | 31. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR305 | 2230729480 | 1
[5 empty] | 32. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR306 | 2230729450 | 1
[5 empty] | 33. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR307 | 2230729455 | 1
[5 empty] | 34. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR308 | 2230729454 | 1
[5 empty] | 35. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR309 | 2230729431 | 1
[5 empty] | 36. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR310 | 2230729452 | 1
[5 empty] | 37. | ELEKTRA | LS 85 | NACZELNIK | 65205872 | 1
[5 empty] | 38. | AIRWELL | CD 50 | NR 218 | 2154336992 | 1
[5 empty] | 39. | AIRWELL | SIMP 18 | NR 222 |  | 1
[5 empty] | 40. | AIRWELL | SIMP 18 | NR 223 | 2253058821 | 1
[5 empty] | 41. | SINCLAIR | ASH 12AB | NR 225 | 4D38020004371 | 2
[10 empty] | 44 | RAZEM
18 | Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich | ul. Śląska 84 | Siemianowice Śląskie | 41-100 | 1. | TOSHIBA | naścienny RAS-10YK-E | 313 | 02490156 / 92690903 | 1
[5 empty] | 2. | TOSHIBA | naścienny RAS-10YK-E | 312 | 02460138 / 02191482 | 1
[5 empty] | 3. | TOSHIBA | naścienny RAV-164K-PE | 302 | 05180092 / 14180099 | 1
[5 empty] | 4. | TOSHIBA | naścienny RAV-164K-PE | 302 | 05180090 / 14180082 | 1
[5 empty] | 5. | TOSHIBA | kasetonowy RAV-264U-PE | 324 sala konf. | 05080014 / 05080008 | 1
[5 empty] | 6. | TOSHIBA | kasetonowy RAV-264U-PE | 324 sala konf. | 04980062 / 05280049 | 1
[5 empty] | 7. | TOSHIBA | kasetonowy RAV-264U-PE | 324 sala konf. | 04980057 / 05080009 | 1
[5 empty] | 8. | TOSHIBA | naścienny RAV-264K-PE | 223 | 95280013 / 14480046 | 1
[5 empty] | 9. | TOSHIBA | przysufitowy RAV-364 brak tabliczki | sala obsługi podatników | brak / 04780032 | 1
[5 empty] | 10. | TOSHIBA | przysufitowy RAV-464 brak tabliczki | sala obsługi podatników | brak / 05090132 | 1
[5 empty] | 11. | system went. mechanicznej | VBW CLIMA BD-01-1-P 1.200m3/h | balkon | C5104/1 | 1
[5 empty] | 12. | system went. mechanicznej | VBW CLIMA BD-01-1-P 1.200m3/h | dach | C5105/1 | 1
[5 empty] | 13. | LG | S24AHP / ESUM2465SH2 | 315 serwer | 003TKHN00121 / 003TKRT00070 | 2
[5 empty] | 14. | ELEKTRA | ELAU-VGFO18-H11 / ESP06178 | 315 serwer | brak / 3B15120265 | 2
[10 empty] | 16 | RAZEM
19 | Urząd Skarbowy w Sosnowcu | ul. 3 Maja 20, ul. 3 Maja 22 | Sosnowiec | 41-200 | 1. | ROTENSO | UKURA U35Vi | 112 (SERWEROWNIA) | 2403245150375270121015/2403245150475290131174 | 2
[5 empty] | 2. | MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-SF50VN / MSA50 | 417 (SERWEROWNIA) | 5001105 / brak | 2
[5 empty] | 3. | MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE |  | 5003108 / 4009235T | 2
[5 empty] | 4. | GREE | kasetowy GKHN24A4NK3AA | SALA OBSŁUGI PODATNIKA | 4029090000432 | 1
[5 empty] | 5. | GREE | kasetowy GKHN24A4NK3AA |  | 4029090000431 | 1
[5 empty] | 6. | GREE | kasetowy GKHN24A4NK3AA |  | 4029090000434 | 1
[5 empty] | 7. | GREE | GKHN18EDNK3A / GWHN18EDNK3A2A |  | 4160990001661 | 1
[5 empty] | 8. | GREE | GKHN18EDNK3A / GWHN18EDNK3A2A |  | 4160990001674 | 1
[5 empty] | 9. | MDV | MCA-18HRN2 / MOU18HN2 | 17 KANCELARIA | brak możliwości odczytu | 1
[5 empty] | 10. | MDV | MCA-18HRN2 / MOU18HN2 |  | brak możliwości odczytu | 1
[5 empty] | 11. | ZIBRO | S1260 | 16 | SNC10101763010810920080 | 1
[5 empty] | 12. | ZIBRO | S1260 | 102A | brak możliwości odczytu | 1
[5 empty] | 13. | GREE | GWHN24ECNK3A2A / GWHN24ECNK3A1A/O | 102 (SALA NARAD) | 4187200000199 / 63229905777 | 1
[5 empty] | 14. | centrala wentylacyjna | VS-40-L-PHC | dach | 8-110-15-2040-0004 | 2
[5 empty] | 15. | jednostka zewnętrzna | U-200PE1E8 | dach | 0017248 | 2
[5 empty] | 16. | zestaw podłączeniowy | PAW-289PAH2 |  |  | 2
[5 empty] | 17. | jednostka zewnętrzna | U-71PE1E5A | dach | 6540201507 | 2
[5 empty] | 18. | jednostka zewnętrzna | U-71PE1E5A | dach | 6540201546 | 2
[5 empty] | 19. | jednostka wewnętrzna | S-71PK1E5A |  | 0026848 | 2
[5 empty] | 20. | jednostka wewnętrzna | S-71PK1E5A |  | 0030158 | 2
[5 empty] | 21. | jednostka zewnętrzna | U-10ME1E81 | dach | 6317601193 | 2
[5 empty] | 22. | jednostka zewnętrzna | U-14ME1E81 | dach | 63178000877 | 2
[5 empty] | 23. | jednostka wewnętrzna | S-73MU1E5A |  | 6162801763 | 2
[5 empty] | 24. | jednostka wewnętrzna | S-73MU1E5A |  | 6162801770 | 2
[5 empty] | 25. | jednostka wewnętrzna 13 szt | S-22MK2E5A |  |  | 2
[5 empty] | 26. | jednostka wewnętrzna 5 szt | S-28MK2E5A |  |  | 2
[5 empty] | 27. | jednostka wewnętrzna 3 szt | S-36MK2E5A |  |  | 2
[5 empty] | 28. | jednostka wewnętrzna | S-45MK2E5A |  |  | 2
[10 empty] | 82 | RAZEM
20 | Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach | ul. Opolska 23 | Tarnowskie Góry | 42-600 | 1. | LG | LG S09AHP | 101-parter | brak numeru | 1
[5 empty] | 2. | LG | LG S09AHP | 102a-parter | 005TKWK07065 / 005TKMH07765 | 1
[5 empty] | 3. | LG | LG S09AHP | 102b-parter | 004TKV208023 | 1
[5 empty] | 4. | LG | LG S09AHP | 104-parter | 005TKF07657 | 1
[5 empty] | 5. | LG | LG S09AHP | 105-parter | 005TKEB07060 | 1
[5 empty] | 6. | LG | LG S09AHP | 111-Ipiętro | 005TKCY007746 | 1
[5 empty] | 7. | LG | LG S09AHP | 112a-Ipiętro | 005TKCY007747 | 1
[5 empty] | 8. | LG | LG S12AHP | 112b-I piętro | 004TKRT08022 | 1
[5 empty] | 9. | LG | LG S09AHP | 114- I piętro | 005TKCY007675 / 005TKTF07753 | 1
[5 empty] | 10. | LG | LG S09AHP | 115- I piętro | 005TKDW07034 | 1
[5 empty] | 11. | LG | LG S09AHP | 121- II piętro | 005TKHN07745 | 1
[5 empty] | 12. | LG | LG S12AHP | 122- II piętro | 004TKPD08024 | 1
[5 empty] | 13. | LG | LG S09AHP | 123- II piętro | brak numeru | 1
[5 empty] | 14. | LG | LG S18AHP | 124- II piętro | 004TKRT00750 | 1
[5 empty] | 15. | LG | LG S09AHP | 125-IIpiętro | 005TKIC07749 | 1
[5 empty] | 16. | LG | LG S12AHP | 20 | niedostępny / brak | 1
[5 empty] | 17. | LG | LG S12AHP | 21 | 004TKSX0878 | 1
[5 empty] | 18. | LG | LG S12AHP | 23 | niedostępny / brak | 1
[5 empty] | 19. | LG | CV24 / UNNH24GJ(A2) podsufit. | 3 (serwerownia) | 506KCFTOJK63 | 2
[5 empty] | 20. | LG | LG S12AHP | 37 | 00TKQE10148 / 004TKGX08079 | 1
[5 empty] | 21. | MCQuay | MGWM0206CR / M5LC020CR | 1 | 2050170501180 / 20502502-03350 | 1
[5 empty] | 22. | SANYO | SAPKR124EHA | 2 | 00550266 / 00286766 | 1
[5 empty] | 23. | MCQuay | M5LC028CR | 4 | 20502102-01108 | 1
[5 empty] | 24. | MCQuay | 11SW11020GRACIACR/M5WM020GR | 7 | 2050170501161 | 1
[5 empty] | 25. | LG | S09AHP | 8 | 005TKLB07036 | 1
[5 empty] | 26. | MCQuay | M5WM020G / M5LC020C | 13 | 2051090500833 / 2051200201273 | 1
[5 empty] | 27. | MCQuay | M5WM020G / M5LC020C | 14 | 2051191200894 | 1
[5 empty] | 28. | MCQuay | MWM S015GACIAA | 134 | 2048190502704 | 1
[5 empty] | 29. | MCQuay | j.wewn. MWNS015G + jed.wewn.uszkodz. Kompresor sekcja B pok. 133 / M4MSD1515A multi nr 1 | 135 | 204819050502737 / 2048150300380 | 1
[5 empty] | 30. | ASCON | AWY25FAFAF / ALC25BAFCA | 5 | 2046250524683 / 2046250300401 | 1
[5 empty] | 31. | ASCON | ACK020ARAFBB kasetowy | sala A | 20440700266 / 2044120204977 | 1
[5 empty] | 32. | ASCON | ACK020BAFBB kasetowy | sala B | 2044070300272 / 2044120204971 | 1
[5 empty] | 33. | ASCON | ACK20BAFBBW kasetowy | sala C | 2045110300036 / 2045040225355 | 1
[5 empty] | 34. | ASCON | AMST101515AAFAC multi nr2 | 34 | brak numeru / 2045140300081 | 1
[5 empty] | 35. | ASCON | AMST1015151AAFAC multi nr2 | 36 | brak numeru | 1
[5 empty] | 36. | ASCON | AWN20F-AFAF / A4LC02BAFIA | 38 | 2046260521995 | 1
[5 empty] | 37. | MIDEA | MSG12HRN2 | 40 | 5073511604050885 | 1
[5 empty] | 38. | MIDEA | MSG12HRN2 / MZOA-2HRN2 multi nr3 | 41 | 106232622050400010 / brak | 1
[5 empty] | 39. | MIDEA | MSG12HRN2 / MZOA-2HRN2 multi nr3 | 42 | 50772680104040899 / brak | 1
[5 empty] | 40. | SANYO | KR127EHAX / SAPGR127EHAX | 11 | brak / 00212885 | 1
[5 empty] | 41. | SANYO | KR127EHAX / SAPGR127EHAX | 12 | 00356485 / niedostępny | 1
[5 empty] | 42. | TADIRAN (TEOMA) | TADIRAN nieczytelne | 17 | brak | 1
[5 empty] | 43. | MDV | MSG12HRN2 / M20A-21HRN2 multi nr4 | 132a | brak / 106126148041200565 | 1
[5 empty] | 44. | MDV | MSG09HRN2 multi nr4 | 131 | brak | 1
[5 empty] | 45. | centrala wentylacyjna | VTS CV-P1-P/HV | piwnica | HWP-002536 | 1
[10 empty] | 46 | RAZEM
21 | Urząd Skarbowy w Tychach | al. Niepodległości 60 | Tychy | 43-100 | 1. | klimatyzator | kanałowy EBS Electra 80RC | sala obslugi | 2422777390 / 2623190560 | 1
[5 empty] | 2. | klimatyzator | kanałowy EBS Electra 80RC | sala obslugi | brak możliwości odczytu | 1
[5 empty] | 3. | wentylator dachowy Konwektor | WVPKH-250 | sala obslugi | typ silnika STKg80x-8/6C | 1
[5 empty] | 4. | wentylator dachowy Konwektor | WVPKH-250 | sala obslugi | typ silnika STKg80x-8/6C | 1
[5 empty] | 5. | klimatyz. Kompakt. | SINGLE OLIMPIA SPLENDID MOD 00385 | 212 | B0290100373 | 1
[5 empty] | 6. | klimatyz. Kompakt. | SINGLE OLIMPIA SPLENDID MOD 00385 | 303 | B0290100372 | 1
[5 empty] | 7. | klimatyz. Kompakt. | SINGLE OLIMPIA SPLENDID MOD 00385 | 304 | B0320100106 | 1
[5 empty] | 8. | klimatyz. Kompakt. | SINGLE OLIMPIA SPLENDID MOD 00385 | 503 | brak dostępu | 1
[5 empty] | 9. | klimatyzator scienny split | WMN 30 Electra | 401 | 2614673322 | 1
[5 empty] | 10. | klimatyzator scienny split | WMN 30 Electra | 402 | nie czytelny | 1
[5 empty] | 11. | klimatyzator ścienny multisplit | 2 x WNA12RC / WMN12RC Electra (2 jednostki wewnętrzne i 1 zewnętrzna) multi nr 1 | 210sekr. -211 | 2210724344, 2211189527 / brak | 1
[5 empty] | 12. | klimatyzator ścienny multisplit | 2 x WNA12RC / WMN12RC Electra (2 jednostki wewnętrzne i 1 zewnętrzna) multi nr 2 | 207-208 | 2201351352, 2210724130 / brak | 1
[5 empty] | 13. | klimatyzator ścienny multisplit | 2 x WNA12RC / WMN12RC Electra (2 jednostki wewnętrzne i 1 zewnętrzna) multi nr 3 | 208-209 | 2200595972, 2210724114 / brak | 1
[5 empty] | 14. | klimatyzator ścienny split | Panasonic CS-C123KE/CU / CU-C123KE | 8 | brak / 0166712007 | 1
[5 empty] | 15. | ROTENSO | KASI K70Vi, 6,4 Kw | 11(serwerownia) | RKI 70160500009/RKO70160710027 | 2
[5 empty] | 16. | SANYO | SAP-KR094E + SAP CLR 94E | 10(serwerownia) | brak / 0073756 | 2
[5 empty] | 17. | Toshiba | Toshiba RAV 362C-PE | 4 | 74980040 / 75080032 | 1
[5 empty] | 18. | Toshiba | Toshiba RAV 262CH-PE | sala obslugi | 64880095 / brak | 1
[5 empty] | 19. | Toshiba | Toshiba RAV 262 CH-PE | sala obslugi | 64880078 / brak | 1
[10 empty] | 21 | RAZEM
22 | Urząd Skarbowy w Zabrzu | ul. Bytomska 2 | Zabrze | 41-800 | 1. | LG | S24AT N52S | 702 | 003TKSV00198 / 003TKSV00294 | 2
[5 empty] | 2. | LG | S24AT N52S | 702 | 003TKQE00196 / 003TKXL00282 | 2
[5 empty] | 3. | LG | LB-E-6085 CL KANAŁOWY | 701-704 | brak / 302KA0001 | 2
[5 empty] | 4. | Split multibox AIRWELL | ST XLM 7 RC | 406 | 2222310610 | 2
[5 empty] | 5. | Split multibox AIRWELL | ST XLM 7 RC | 407 | 7SP022045B 2221913241 | 2
[5 empty] | 6. | Split multibox AIRWELL | ST XLM 9 RC | 404 | 852200 | 2
[5 empty] | 7. | Split multibox AIRWELL | ST XLM 9 RC | 409 | 2222046653 | 2
[5 empty] | 8. | Split multibox AIRWELL | ST XLM 9 RC | 410 | 2222311955 | 2
[5 empty] | 9. | Split multibox AIRWELL | ST XLM 14 RC | 403 | 2422185599 | 2
[5 empty] | 10. | Split multibox AIRWELL | ST XLM 14 RC | 405 | 2422185595 | 2
[5 empty] | 11. | Klimatyzator AIRWELL | GC D-NA 255 jedn. zewn. | 403-410 | brak | 2
[5 empty] | 12. | Rozdzielacz multibox Airwell | GC 2370 | 403-410 | brak | 2
[5 empty] | 13. | Electra | WMN 18 RC | 2 | brak | 1
[5 empty] | 14. | Electra | WMN 18 RC | 709 | 1081946162 / brak | 1
[5 empty] | 15. | Electra | WMN 18 RC | 710 | 1081946278 / brak | 1
[5 empty] | 16. | Electra | WMN 24 RC-N | 502 | 1081947711 / brak | 1
[5 empty] | 17. | Electra | WMN 24 RC-N | 105 | 1081947700 / brak | 1
[5 empty] | 18. | FUJI | RS-12 UC | 804 | E025280 / brak | 1
[5 empty] | 19. | FUJI | RS-12 UC | 805 | E026342 / E026198 | 1
[5 empty] | 20. | FUJI | RS-12 UC | 806 | E025272 / E026317 | 1
[5 empty] | 21. | FUJI | RS-12 UC | 807 | E025497 / E026192 | 1
[5 empty] | 22. | FUJI | RS-14 UC | 803 | E005396 / E005363 | 1
[5 empty] | 23. | FUJI | RS-30 / RO30UB | sala szkoleń | 101280 / T001518 | 1
[5 empty] | 24. | ELEKTRA | RC-3 | pok.002 |  | 1
[10 empty] | 36 | RAZEM
23 | Pierwszy Ślaski Urząd Skarbowy w Sosnowcu | ul. Braci Mieroszewskich 97 | Sosnowiec | 41-219 | 1. | YORK | YORK | 215 | 01010395037 | 1
[5 empty] | 2. | AIRWELL | AIR WELL K9LV | 214 | 7SP042037 | 1
[5 empty] | 3. | AIRWELL | AIR WELL | 213 | 2242266145 | 1
[5 empty] | 4. | YORK | YORK podsufitowy | Biblioteka akt | 0102-40743 | 1
[5 empty] | 5. | YORK | YORK podsufitowy | Biblioteka akt | 0102-13166 / 0001-81628 | 1
[5 empty] | 6. | YORK | YORK podsufitowy | Biblioteka akt | 0102-40747 | 1
[5 empty] | 7. | YORK | YORK podsufitowy | Biblioteka akt | 0102-40761 | 1
[5 empty] | 8. | YORK | YORK | 217 | 0243-27198 | 1
[5 empty] | 9. | YORK | YORK | 201 | 02902636044 | 1
[5 empty] | 10. | YORK | YORK | 203 | 0290262636645 | 1
[5 empty] | 11. | AIRWELL | AIRWELL | 216 | 7SP042039 | 1
[5 empty] | 12. | DAIKIN | DAIKIN - PROFESSIONAL FTXS71G/RXS71F | Serwerownia | E004584 | 2
[5 empty] | 13. | YORK | YORK | 217 | 0101-71590 | 1
[5 empty] | 14. | LG | P24RK | Serwerownia | brak | 2
[5 empty] | 15. | HITACHI | BIG FLOW RAS/RAC10G5 | 202 | 12-S3260139 | 1
[10 empty] | 17 | RAZEM
24 | Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach | ul. Słoneczna 34 | Katowice | 40-136 | 1. | RC | NEXT DX.O.S 048.Z2 H6 | IIp - Serwerownia pom.222 | M-10-04210 | 2
[5 empty] | 2. | DAIKIN | FCQH125 | piwnica - Rozdzielnia pom.P05 | _2000588 | 2
[5 empty] | 3. | DAIKIN | FCQH125 | piwnica - Rozdzielnia pom.P05 | _2000620 | 2
[5 empty] | 4. | CALDO | CTH12M | parter - Monitorownia pom.09 | C101318600211331120049 | 1
[5 empty] | 5. | DAIKIN | FCQ60 | IIp - Serwerownia pom.221 | _2004015 M-10-04211 | 2
[5 empty] | 6. | DAIKIN | FCQ60 | IIp - Serwerownia pom.221 | _2004301 M-10-04211 | 2
[5 empty] | 7. | DAIKIN | FAQ100/RZQG100L7V1 | IIp - Serwerownia pom.222 | M-10-04211 | 2
[5 empty] | 8. | DAIKIN | FAQ100/RZQG100L7V1 | IIp - Serwerownia pom.222 | M-10-04211 | 2
[5 empty] | 9. | DAIKIN | FTXS25K2V1B/RXS25K2V1B | I p-pomieszczenie techniczne 106 |  | 2
[5 empty] | 10. | DAIKIN | FTXS25K2V1B/RXS25K2V1B | III p - pomieszczenie techniczne 306 |  | 2
[5 empty] | 11. | DAIKIN | FTXS20K2V1B/RXS20K2V1B | I p - pomieszczenie techniczne 406 |  | 2
[5 empty] | 12. | DAIKIN | FTXS20K2V1B/RXS20K2V1B | IV p-pomieszczenie techniczne 506 |  | 2
[5 empty] | 13. | Pego ES6M |  | II p - Serwerownia pom.222 |  | 2
[5 empty] | 14. | YORK klimakonwektor | YLIH | PARTER - Monitoring - 009 | FC-1005-0607899 | 2
[5 empty] | 15. | YORK klimakonwektor | YLIH | PARTER - Biuro podawcze - 013 | b.d. | 2
[5 empty] | 16. | YORK klimakonwektor | YLIH | PARTER - Biuro - 014 | FC-1005-00201 | 2
[5 empty] | 17. | YORK klimakonwektor | YLIH | PARTER - Kasa - 015 | FC-1005-00192 | 2
[5 empty] | 18. | YORK klimakonwektor | YLIH | PARTER - Biuro - 016 | FC-1005-00189 | 2
[5 empty] | 19. | YORK klimakonwektor | YLIH | PARTER - Biuro - 017 | FC-1005-00183 | 2
[5 empty] | 20. | YORK klimakonwektor | YLIH | PARTER - Biuro - 018 | FC1005-00172 | 2
[5 empty] | 21. | YORK klimakonwektor | YLIH | PARTER - Biuro - 019 | FC-1005-00165 | 2
[5 empty] | 22. | YORK klimakonwektor | YLIH | PARTER - Biuro - 020 | FC-1005-00194 | 2
[5 empty] | 23. | YORK klimakonwektor | YLIH | PARTER - Biuro - 021 | b.d. | 2
[5 empty] | 24. | YORK klimakonwektor | YLIH | PARTER - Biuro - 022 | FC-1005-00219 | 2
[5 empty] | 25. | YORK klimakonwektor | YLIH | PARTER - Biuro - 022 | FC-1005-00220 | 2
[5 empty] | 26. | YORK klimakonwektor | YLIH | PARTER - Biuro - 023 | b.d. | 2
[5 empty] | 27. | YORK klimakonwektor | YLIH | PARTER - Sala szkoleń - 025 | FC-1005-00221 | 2
[5 empty] | 28. | YORK klimakonwektor | YLIH | PARTER - Sala szkoleń - 025 | b.d. | 2
[5 empty] | 29. | YORK klimakonwektor | YLIH | PARTER - Sala szkoleń - 025 | b.d. | 2
[5 empty] | 30. | YORK klimakonwektor | YLIH | PARTER - Biuro - 026 | b.d. | 2
[5 empty] | 31. | YORK klimakonwektor | YLIH | PARTER - Biuro - 027 | FC-1005-00237 | 2
[5 empty] | 32. | YORK klimakonwektor | YLIH | PARTER - Biuro - 028 | FC-1005-00213 | 2
[5 empty] | 33. | YORK klimakonwektor | YLIH | PARTER - Biuro - 029 | FC-1005-00209 | 2
[5 empty] | 34. | YORK klimakonwektor | YLIH | PARTER - Biuro - 030 | b.d. | 2
[5 empty] | 35. | YORK klimakonwektor | YLIH | PARTER - Biuro - 031 | FC-1005-00264 | 2
[5 empty] | 36. | YORK klimakonwektor | YLIH | PARTER - Biuro - 032 | b.d. | 2
[5 empty] | 37. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO I - Biuro - 110 | FC-1005-00246 | 2
[5 empty] | 38. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO I - Biuro - 111 | FC-1005-00216 | 2
[5 empty] | 39. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO I - Biuro - 112 | FC-1005-00270 | 2
[5 empty] | 40. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO I - Biuro - 113 | FC-1005-00269 | 2
[5 empty] | 41. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO I - Biuro - 114 | b.d. | 2
[5 empty] | 42. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO I - Biuro - 115 | FC-1005-00168 | 2
[5 empty] | 43. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO I - Biuro - 116 | FC-1005-00166 | 2
[5 empty] | 44. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO I - Biuro - 117 | FC-1005-00227 | 2
[5 empty] | 45. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO I - Biuro - 118 | FC-1005-00203 | 2
[5 empty] | 46. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO I - Biuro - 119 | FC-1005-00253 | 2
[5 empty] | 47. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO I - Biuro - 120 | FC-1005-00199 | 2
[5 empty] | 48. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO I - Biuro - 121 | FC-1005-00252 | 2
[5 empty] | 49. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO I - Biuro - 122 | FC-1005-00249 | 2
[5 empty] | 50. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO I - Biuro - 123 | FC-1005-00248 | 2
[5 empty] | 51. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO I - Biuro - 124 | FC-1005-00228 | 2
[5 empty] | 52. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO I - Biuro - 125 | FC-1005-00188 | 2
[5 empty] | 53. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO I - Biuro - 126 | FC-1005-00178 | 2
[5 empty] | 54. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO I - Biuro - 127 | FC-1005-00271 | 2
[5 empty] | 55. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO II - Biuro - 210 | FC-1005-00239 | 2
[5 empty] | 56. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO II - Biuro - 211 | FC-1005-00195 | 2
[5 empty] | 57. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO II - Biuro - 212 | FC-1005-00274 | 2
[5 empty] | 58. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO II - Biuro - 213 | FC-1005-00275 | 2
[5 empty] | 59. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO II - Biuro - 214 | FC-1005-00263 | 2
[5 empty] | 60. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO II - Biuro - 215 | FC-1005-00177 | 2
[5 empty] | 61. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO II - Biuro - 216 | b.d. | 2
[5 empty] | 62. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO II - Biuro - 217 | FC-1005-00240 | 2
[5 empty] | 63. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO II - Biuro - 218 | FC-1005-00198 | 2
[5 empty] | 64. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO II - Biuro - 219 | FC-1005-00238 | 2
[5 empty] | 65. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO II - Biuro - 223 | FC-1005-00225 | 2
[5 empty] | 66. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO II - Biuro - 224 | FC-1005-00218 | 2
[5 empty] | 67. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO II - Biuro - 225 | FC-1005-00230 | 2
[5 empty] | 68. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO II - Biuro - 226 | FC-1005-00176 | 2
[5 empty] | 69. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO II - Biuro - 227 | FC-1005-00259 | 2
[5 empty] | 70. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO III - Biuro - 310 | FC1005-00210 | 2
[5 empty] | 71. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO III - Biuro - 311 | FC-1005-00274 | 2
[5 empty] | 72. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO III - Biuro - 312 | b.d. | 2
[5 empty] | 73. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO III - Biuro - 313 | FC-1005-00203 | 2
[5 empty] | 74. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO III - Biuro - 314 | b.d. | 2
[5 empty] | 75. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO III - Biuro - 315 | b.d. | 2
[5 empty] | 76. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO III - Biuro - 316 | FC-1005-00254 | 2
[5 empty] | 77. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO III - Biuro - 317 | FC-1005-00215 | 2
[5 empty] | 78. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO III - Biuro - 318 | FC-1005-00182 | 2
[5 empty] | 79. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO III - Biuro - 319 | FC-1005-00171 | 2
[5 empty] | 80. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO III - Biuro - 320 | FC-1005-00163 | 2
[5 empty] | 81. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO III - Biuro - 321 | FC-1005-00193 | 2
[5 empty] | 82. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO III - Biuro - 322 | FC-1005-00233 | 2
[5 empty] | 83. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO III - Biuro - 323 | FC-1005-00250 | 2
[5 empty] | 84. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO III - Biuro - 324 | FC1005-00254 | 2
[5 empty] | 85. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO III - Biuro - 325 | FC1005-00247 | 2
[5 empty] | 86. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO III - Biuro - 326 | FC-1005-00236 | 2
[5 empty] | 87. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO III - Biuro - 327 | FC-1005-00175 | 2
[5 empty] | 88. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO III - Biuro - 328 | FC1005-00265 | 2
[5 empty] | 89. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO III - Biuro - 329 | FC-1005-00245 | 2
[5 empty] | 90. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO IV - Biuro - 411 | FC-1005-00190 | 2
[5 empty] | 91. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO IV - Biuro - 412 | FC-1005-00232 | 2
[5 empty] | 92. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO IV - Biuro - 413 | FC-1005-00234 | 2
[5 empty] | 93. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO IV - Biuro - 414 | FC-1005-00217 | 2
[5 empty] | 94. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO IV - Biuro - 415 | FC-1005-00214 | 2
[5 empty] | 95. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO IV - Biuro - 416 | FC-1005-00273 | 2
[5 empty] | 96. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO IV - Biuro - 417 | FC1005-00266 | 2
[5 empty] | 97. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO IV - Biuro - 418 | FC-1005-00170 | 2
[5 empty] | 98. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO IV - Biuro - 419 | FC-1005-00229 | 2
[5 empty] | 99. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO IV - Biuro - 420 | FC1005-00179 | 2
[5 empty] | 100. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO IV - Biuro - 421 | FC-1005-00164 | 2
[5 empty] | 101. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO IV - Biuro - 422 | FC-1005-00172 | 2
[5 empty] | 102. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO IV - Biuro - 423 | FC-1005-00167 | 2
[5 empty] | 103. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO IV - Biuro - 424 | FC-1005-00181 | 2
[5 empty] | 104. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO IV - Biuro - 425 | FC-1005-00241 | 2
[5 empty] | 105. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO IV - Biuro - 426 | FC-1005-00235 | 2
[5 empty] | 106. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO IV - Biuro - 427 | FC-1005-00174 | 2
[5 empty] | 107. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO IV - Biuro - 428 | FC-1005-00268 | 2
[5 empty] | 108. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO IV - Biuro - 429 | FC-1005-00244 | 2
[5 empty] | 109. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO IV - Biuro - 430 | FC-1005-00760 | 2
[5 empty] | 110. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO V - Biuro - 510 | FC-1005-00761 | 2
[5 empty] | 111. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO V - Biuro - 511 | FC-1005-00223 | 2
[5 empty] | 112. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO V - Biuro - 512 | FC-1005-00243 | 2
[5 empty] | 113. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO V - Biuro - 513 | FC-1005-00184 | 2
[5 empty] | 114. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO V - Biuro - 514 | FC-1005-00255 | 2
[5 empty] | 115. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO V - Biuro - 515 | FC-1005-00256 | 2
[5 empty] | 116. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO V - Biuro - 516 | FC-1005-00243 | 2
[5 empty] | 117. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO V - Biuro - 517 | FC-1005-00206 | 2
[5 empty] | 118. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO V - Biuro - 518 | FC-1005-00179 | 2
[5 empty] | 119. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO V - Biuro - 520 | FC-1005-00197 | 2
[5 empty] | 120. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO V - Biuro - 521 | FC-1005-00186 | 2
[5 empty] | 121. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO V - Biuro - 522 | FC-1005-00242 | 2
[5 empty] | 122. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO V - Biuro - 523 | FC-1005-00202 | 2
[5 empty] | 123. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO V - Biuro z-cy dyr.ds log.-533 | FC-1005-00187 | 2
[5 empty] | 124. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO V - Biuro z-cy dyr.ds.orzeczn..-525 | FC-1005-00226 | 2
[5 empty] | 125. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO V - Sekretariat - 529 | FC-1005-00205 | 2
[5 empty] | 126. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO V - Dyrektor - 530 | FC-1005-00207 | 2
[5 empty] | 127. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO V - Sala konferencyjna - 531 | FC-1005-00231 | 2
[5 empty] | 128. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO V - Główny Księgowy - 532 | FC-1005-00200 | 2
[5 empty] | 129. | YORK klimakonwektor | YLIH | PIĘTRO V - Biuro z-cy dyr. ds. kontroli- 533 | FC-1005-00210 | 2
[5 empty] | 130. | Agregat wody lodowej | YORK YLAA-0400SE50TAA | DACH | 81521G03191543 | 2
[5 empty] | 131. | Clima Produkt | centrala wentylacyjna | DACH | C-11350/9 | 2
[5 empty] | 132. | Clima Produkt | centrala wentylacyjna | DACH | C-11351/9 | 2
[5 empty] | 133. | Clima Produkt | centrala wentylacyjna | DACH | C-11352/9 | 2
[5 empty] | 134. | Clima Produkt | centrala wentylacyjna | DACH | C-11353/9 | 2
[5 empty] | 135. | Clima Produkt | centrala wentylacyjna | DACH | C-11354/9 | 2
[5 empty] | 136. | Clima Produkt | centrala wentylacyjna | DACH | C-11355/9 | 2
[5 empty] | 137. | Clima Produkt | centrala wentylacyjna | DACH | C-11356/9 | 2
[5 empty] | 138. | Clima Produkt | centrala wentylacyjna | DACH | C-11357/9 | 2
[5 empty] | 139. | Venture Industr | wentylator kanałowy | Piwnica - P05 | REFO8x87013 | 2
[5 empty] | 140. | Venture Industr | wentylator kanałowy | pom. 221 | REFO8x87111 | 2
[5 empty] | 141. | Venture Industr | wentylator kanałowy | pom. 222 | REFO8x87010 | 2
[5 empty] | 142. | TERMEX magrzewnioca kanałowa | ENO-100-98-1-T | Piwnica - P17 | _4682 | 1
[5 empty] | 143. | Venture Industr | DECOR 200 | pom. P07 | b.d. | 1
[5 empty] | 144. | Venture Industr | TD500/160/HS | pom. P11 | REF08X87111 | 1
[5 empty] | 145. | Venture Industr | TD500/160/HS | pom. 012 | REF08X87010 | 1
[5 empty] | 146. | Venture Industr | TD-500/160 | pom. 410 | b.d. | 1
[5 empty] | 147. | Venture Industr | TD-350/125/HS | WC dyr. Pom. 526 | REF0998260070 | 1
[5 empty] | 148. | Venture Industr | TD-250/100/HS | pom. M01 | b.d. | 1
[5 empty] | 149. | Venture Industr | TD-250/100/LS | pom. M05 | REF07X94026 | 1
[5 empty] | 150. | Venture Industr | HXM200 | pom. M06 | b.d. | 1
[5 empty] | 151. | Venture Industr | HXM200 | pom. M06 | b.d. | 1
[5 empty] | 152. | Venture Industr | TD-350/125/HS | pom. M08 (M07, M11) | b.d. | 1
[5 empty] | 153. | Venture Industr | TD-350/125/HS | pom. M08 (M09, M13) | b.d. | 1
[5 empty] | 154. | Venture Industr | HXM200 | pom. M10, M14 | b.d. | 1
[5 empty] | 155. | Venture Industr | HXM200 | pom. M10, M14 | b.d. | 1
[5 empty] | 156. | Venture Industr | HXM200 | pom. M10, M14 | b.d. | 1
[5 empty] | 157. | Venture Industr | HXM200 | pom. M10, M14 | b.d. | 1
[5 empty] | 158. | Venture Industr | HXM200 | pom. M10, M14 | b.d. | 1
[5 empty] | 159. | FRAL Mini Spot Cooler | FSC14SC /klimatyzacja przenośna/ | pom. techniczne 106- ICK | s/n: 12020119 | 1
[5 empty] | 160. | FRAL Mini Spot Cooler | FSC14SC /klimatyzacja przenośna/ | pom. techniczne 406- ICK | s/n: 12020121 | 1
[5 empty] | 161. | FRAL Mini Spot Cooler | FSC14SC /klimatyzacja przenośna/ | mgazyn broni- ICK | s/n: 12020118 | 1
[5 empty] | 162. | FRAL Mini Spot Cooler | FSC14SC /klimatyzacja przenośna/ | Klimatyzator przenośny | s/n: 12020120 | 1
[10 empty] | 302 | RAZEM
25 | Oddział Celny w Gliwicach | ul. Portowa 28 | Gliwice | 44-100 | 1 | DAIKIN | FTKS25D3V | UPS - parter p.101 | _6506468 | 2
[5 empty] | 2 | DAIKIN | FTXS35 | Serwerownia - p.201 - Ip | b.d. | 2
[10 empty] | 4 | RAZEM
26 | Oddział Celny w Chorzowie | ul. Gałeczki 61 | Chorzów | 41-506 | 1. | DAIKIN | FTXS50G2V1B | Serwerownia - p.4 - parter | _J034998 | 2
[10 empty] | 2 | RAZEM
27 | Oddział Celny w Tychach | ul. Fabryczna 2 | Tychy | 43-100 | 1 | DAIKIN | FTXS50G2V1B | Serwerownia - p.308 - IIIp. | _J075828 | 2
[10 empty] | 2 | RAZEM
28 | Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach | Pl. Grunwaldzki 8-10 |  |  | 1 | DAIKIN | FTKS71FV1B | serwerownia II p | _E006648 | 2
|  |  | Katowice | 40-950 | 2 | DAIKIN | FTKS71FV1B | serwerownia II p | _E006648 | 2
[10 empty] | 4 | RAZEM
[10 empty] | 899 | OGÓŁEM BRUTTO
……………………………………………………………………
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy