**2401-ILZ2.261.170.2018 *Załącznik nr 6 do Zaproszenia***

**Wykaz jednostek ( zewnętrznych) wymagających użycia zwyżki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA OBIEKTU | Miejsce instalacji jednostki zewnętrznej klimatyzatora |
|  | Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej  ul. Sixta 17  43-300 Bielsko-Biała | Mitsubishi Daiva FDC254EN - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra |
|  | Urząd Skarbowy w Bytomiu  ul. Wrocławska 92  41-902 Bytom | FUJITSU ABY-54E(3) - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 1 piętra nad daszkiem wejściowym (daszek z tworzywa sztucznego po którym nie można chodzić) |
|  | Urząd Skarbowy w Chorzowie  ul. Armii Krajowej 5  41-506 Chorzów | MDV-MSCI-09HRIN1 - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 1 piętra  LG E24SQNCO ASNH24GC4WO - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra  LG S24AHP ASH24GTLMO - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra |
|  | Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie  ul. Tkacka 3  42-200 Częstochowa | Fujitsu ASY - 30UBBJ/AOY - 30UNBD - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra  Fujitsu ASY - 24UBBJ/AOY - 24UNBD - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra |
|  | Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej  ul. Krasińskiego 33A  41-300 Dąbrowa Górnicza | MWM030F 2szt. - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 3 piętra  UNIONAIR 1szt. - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra |
|  | Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach  ul. Góry Chełmskiej 15  44-100 Gliwice | Mitsubishi MU-GA50VB - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra |
|  | Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach  ul. Młodego Hutnika 2  44-100 Gliwice | DELONGHI INUW18GAAE - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 3 piętra  LG No 007KA00032 - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra  MCQUAY M5WM015G-ACIAC-R - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra  SAMSUNG AQ09TSBN - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra  LG LMN3063H3L - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra  SAMSUNG SERAI T 2,7 - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra  MCQUAY M5WM10G2R - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra  MCQUAY M5WM10G2R - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra  MCQUAY M5WM10G2P - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra |
|  | Urząd Skarbowy w Jastrzębiu Zdroju  ul. 11-go Listopada 13  44-335 Jastrzębie Zdrój | CHIGO KFR-35GW/KC - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra |
|  | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach  ul. Paderewskiego 32B  40-282 Katowice | Mitsubishi MS/MW-A 18WV 3 szt. - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra |
|  | Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach  ul. Opolska 23  42-600 Tarnowskie Góry | 6 szt. - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 3 piętra |
|  | Urząd Skarbowy w Tychach  Al. Niepodległości 60  43-100 Tychy | Electra WMN-A12RC - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra |
|  | Urząd Skarbowy w Zabrzu  ul. Bytomska 2  41-800 Zabrze | ELEKTRA WMN24 - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 5 piętra |
|  | Urząd Skarbowy w Żywcu  ul. Krasińskiego 11  34-300 Żywiec | Zibro 4 szt. - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości ok. 16 m (wąska zwyżka)  Artel 7 szt. - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości ok. 16 m (wąska zwyżka) |
|  | Izba Administracji Skarbowej w Katowicach siedziba zamiejscowa Cieszyn ul. Bielska 47a, 43-400 Cieszyn | Elektra 4 szt – montaż na elewacji budynku na wysokości ok.6 m |
|  | Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej  ul. Warszawska 45  43-300 Bielsko-Biała | SPLIT FUJITSU ASY9VSCCW - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra – 3 szt  PRZYPODŁOGOWY ELECTRA - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra – 3 szt  SPLIT AIRFORCE GWHN18CCNNK3A2A/1 - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra  SPLIT GREE GWHN18EDNK3A2A/1 - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 3 piętra – 2 szt  SPLIT KOREL MS10T-12HRN-QCA - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra  SPLIT KOREL MS10T-12HRN-QCA - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 3 piętra – 2 szt |