**2401-ILZ2.261.170.2018 *Załącznik nr 6 do Zaproszenia***

**Wykaz jednostek ( zewnętrznych) wymagających użycia zwyżki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA OBIEKTU  | Miejsce instalacji jednostki zewnętrznej klimatyzatora |
|  | Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białejul. Sixta 1743-300 Bielsko-Biała | Mitsubishi Daiva FDC254EN - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra |
|  | Urząd Skarbowy w Bytomiuul. Wrocławska 9241-902 Bytom | FUJITSU ABY-54E(3) - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 1 piętra nad daszkiem wejściowym (daszek z tworzywa sztucznego po którym nie można chodzić) |
|  | Urząd Skarbowy w Chorzowieul. Armii Krajowej 541-506 Chorzów | MDV-MSCI-09HRIN1 - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 1 piętraLG E24SQNCO ASNH24GC4WO - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętraLG S24AHP ASH24GTLMO - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra |
|  | Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowieul. Tkacka 342-200 Częstochowa | Fujitsu ASY - 30UBBJ/AOY - 30UNBD - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętraFujitsu ASY - 24UBBJ/AOY - 24UNBD - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra |
|  | Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczejul. Krasińskiego 33A41-300 Dąbrowa Górnicza | MWM030F 2szt. - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 3 piętraUNIONAIR 1szt. - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra |
|  | Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicachul. Góry Chełmskiej 1544-100 Gliwice | Mitsubishi MU-GA50VB - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra |
|  | Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicachul. Młodego Hutnika 244-100 Gliwice | DELONGHI INUW18GAAE - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 3 piętraLG No 007KA00032 - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętraMCQUAY M5WM015G-ACIAC-R - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętraSAMSUNG AQ09TSBN - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętraLG LMN3063H3L - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętraSAMSUNG SERAI T 2,7 - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętraMCQUAY M5WM10G2R - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętraMCQUAY M5WM10G2R - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętraMCQUAY M5WM10G2P - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra |
|  | Urząd Skarbowy w Jastrzębiu Zdrojuul. 11-go Listopada 1344-335 Jastrzębie Zdrój | CHIGO KFR-35GW/KC - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra |
|  | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicachul. Paderewskiego 32B40-282 Katowice | Mitsubishi MS/MW-A 18WV 3 szt. - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra |
|  | Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górachul. Opolska 2342-600 Tarnowskie Góry | 6 szt. - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 3 piętra |
|  | Urząd Skarbowy w TychachAl. Niepodległości 6043-100 Tychy | Electra WMN-A12RC - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra |
|  | Urząd Skarbowy w Zabrzuul. Bytomska 241-800 Zabrze | ELEKTRA WMN24 - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 5 piętra |
|  | Urząd Skarbowy w Żywcuul. Krasińskiego 1134-300 Żywiec | Zibro 4 szt. - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości ok. 16 m (wąska zwyżka)Artel 7 szt. - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości ok. 16 m (wąska zwyżka) |
|  | Izba Administracji Skarbowej w Katowicach siedziba zamiejscowa Cieszyn ul. Bielska 47a, 43-400 Cieszyn | Elektra 4 szt – montaż na elewacji budynku na wysokości ok.6 m |
|  | Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białejul. Warszawska 4543-300 Bielsko-Biała | SPLIT FUJITSU ASY9VSCCW - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra – 3 sztPRZYPODŁOGOWY ELECTRA - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętra – 3 sztSPLIT AIRFORCE GWHN18CCNNK3A2A/1 - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętraSPLIT GREE GWHN18EDNK3A2A/1 - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 3 piętra – 2 sztSPLIT KOREL MS10T-12HRN-QCA - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 2 piętraSPLIT KOREL MS10T-12HRN-QCA - montaż na ścianie zewnętrznej na wysokości 3 piętra – 2 szt |