2401-ILZ-1.261.7.2019 *Załącznik nr 2 do Zaproszenia*

FORMULARZ CENOWY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa Jednostki** | **Elementy składowe systemu pożarowego zainstalowanego w obiekcie** | **Cena ryczałtowa netto za 1 przegląd kwartalny** | **Cena ryczałtowa brutto za 1 przegląd kwartalny** | **Wartość****brutto umowy****(8 przeglądów w czasie obowiązywania umowy)1** |
| I Urząd Skarbowy w Częstochowie ul. Filomatów 18/2042-217 Częstochowa | Centrala Sygnalizacji Pożaru – Schrack Seconet IP-B6-X2-CP | 1 |  |  |  |
| Czujniki wielokryteryjne – Schrack Seconet MTD 533X | 341 |
| Ręczne ostrzegacze pożarowe – Schrack Seconet MCP 545X | 50 |
| Moduły sterujące – Schrack Seconet BX | 8 |
| Sygnalizatory akustyczne W2 SA-K5 | 20 |
| Centrala oddymiania D+H | 3 |
| Akumulatory 12V | 10 |
| Czujka dymu systemu oddymiania | 10 |
| Przycisk przewietrzania | 3 |
| Przycisk oddymiania | 11 |
| Siłowniki okienne | 12 |
| Siłowniki drzwiowe | 10 |
| Siłowniki klap oddymiania | 8 |
| Przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla budynku | 1 |
| Przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla UPS-a | 1 |

1 cena za przegląd kwartalny obejmuje przegląd centrali pożarowej i oddymiania oraz pomiary napięć akumulatorów oraz pozostałych urządzeń – zgodnie z potrzebami wynikającymi ze stanu technicznego oraz obowiązujących przepisów

Ilość jak i rodzaj urządzeń zainstalowanych w ramach systemu pożarowego, przedstawione powyżej, mogą różnić się od stanu faktycznego, dlatego też podczas pierwszego przeglądu należy przeprowadzić inwentaryzacje (spis z natury) wszystkich elementów składowych systemów.

……………….. dnia, ………………… …………………………………………

 podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawców