***Załącznik nr 2 do Zaproszenia***

**Przedmiot zamówienia dotyczący naprawy awaryjnej dźwigu osobowego w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25 budynek: B”.**

Dźwig osobowy o nr fabrycznym H-104, nr ewidencyjny: N3109006505.

Producent: Schindler LEWER Sp. z o.o. – rok wykonania 1996, typ dźwigu – hydrauliczny, rodzaj dźwigu - osobowy

Uszkodzenie: zdeformowana uszczelka oraz wyciek oleju.

Parametry uszkodzonych części:

**Wymiana kompletu uszczelek T70C3 tłoka**

**Uzupełnienie oleju L-HL 46**

Zakres prac:

1. Wymiana kompletu uszczelek tłoka.
2. Wymiana zaworów synchronizacyjnych tłoka.
3. Uzupełnienie oleju ok. 20 litrów.

Oferta powinna uwzględnić wszystkie elementy i związane z nimi koszty, które nie są wymienione w niniejszej specyfikacji, a które są niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

Dobrze widziana wizja lokalna (powiadomienie Izby Administracji Skarbowej w  Katowicach).

UWAGA:

Termin wykonania do 4 tygodni od daty złożenia zlecenia / zawarcia umowy.

Sporządził: Andrzej Świerczek – tel. 32 207 63 17

Katowice, 29.01.2019 r.