ZKP-15/2020	                  			         Załącznik nr 5/2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I

Dostawa – 50 szt. dysków twardych 2,5” 300 GB 10000RPM SAS 6Gb/s 652564-B21 lub równoważnych do serwera HP Enterprise

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(nazwa producenta, typ, model)

| Poz. | Wymagane parametry | TAK/NIE* Oferowane parametry** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dysk twardy 652564-B21 lub równoważny do serwera HP Enterprise HP ML/DL 370 G6. Zapewniający prawidłową współpracę z serwerem HP jw. |  |
| 2 | Pojemność min: 300 GB | Pojemność: …………………. |
| 3 | Format: 2,5’’ | TAK/NIE |
| 4 | Interfejs: SAS 6Gb/s | TAK/NIE |
| 5 | Prędkość obrotowa min 10000 obr./min | Prędkość obrotowa: ………………obr./min |
| 6 | Standardowa gwarancja producenta min 24 miesiące | Gwarancja: …………………….. |

II

Dostawa – 200 szt. dysków twardych 4TB 7200obr, 128MB 3,5” do macierzy dyskowych

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(nazwa producenta, typ, model)

| Poz. | Wymagane parametry | TAK/NIE* Oferowane parametry** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj dysku twardego: HDD do zastosowania w serwerach i macierzach do pracy ciągłej 24/7. Zgodność z systemami NAS. Zapewniający prawidłową współpracę z macierzą QNAP TS-873U-RP. |  |
| 2 | Pojemność: min.4000 GB | Pojemność: …………………. |
| 3 | Format: 3,5” | TAK/NIE |
| 4 | Interfejs: SATA III ( 6Gb/s) | TAK/NIE |
| 5 | Prędkość obrotowa min 7200 obr./min | Prędkość obrotowa: …………….obr./min |
| 6 | Pamięć cache min. 128 MB | Pamięć: ………………… |
| 7 | Nominalny czas pracy min.1 000 000 godzin | Nominalny czas pracy: …………………. |
| 8 | Czujnik drgań powstających w wyniku ruchu obrotowego- RV | TAK/NIE |
| 9 | Standardowa gwarancja producenta min 24 miesiące | Gwarancja: ……………………… |

III

Dostawa – 20 szt. dysków twardych 2,5" USB 3.0 - 1TB

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(nazwa producenta, typ, model)

| Poz. | Wymagane parametry | TAK/NIE* Oferowane parametry** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj dysku twardego: HDD zewnętrzny |  |
| 2 | Pojemność: min. 1000 GB | Pojemność: …………………. |
| 3 | Format: 2,5” | TAK/NIE |
| 4 | Interfejs USB 3.0 | TAK/NIE |
| 5 | Prędkość obrotowa min. 5400 obr/min | Prędkość obrotowa: ….......... obr./min |
| 6 | Zgodność z systemem operacyjnym: Windows10/8/7/Vista, Mac OS 10.4.8 | TAK/NIE |
| 7 | Standardowa gwarancja producenta min 24 miesiące | Gwarancja ……… |

IV

Dostawa – 10 szt. Dysków twardych 2,5" USB 3.0 - 2TB

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(nazwa producenta, typ, model)

| Poz. | Wymagane parametry | TAK/NIE* Oferowane parametry** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj dysku twardego: HDD zewnętrzny |  |
| 2 | Pojemność: min. 2000 GB | Pojemność: …………………. |
| 3 | Format: 2.5” | Format: ………………. |
| 4 | Interfejs USB 3.0 | TAK/NIE |
| 5 | Prędkość obrotowa min. 5400 obr/min | Prędkość obrotowa: ….......... obr./min |
| 6 | Zgodność z systemem operacyjnym: Windows10/8/7/Vista, Mac OS 10.4.8 | TAK/NIE |
| 7 | Standardowa gwarancja producenta min 24 miesiące | Gwarancja: ……………… |

V

Dostawa – 5 szt. Dysków twardych 2,5" USB 3.0 - 4TB

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(nazwa producenta, typ, model)

| Poz. | Wymagane parametry | TAK/NIE* Oferowane parametry** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj dysku twardego: HDD zewnętrzny |  |
| 2 | Pojemność: min. 4000 GB | Pojemność: …………………. |
| 3 | Format: 2.5” | TAK/NIE |
| 4 | Interfejs USB 3.0 | TAK/NIE |
| 5 | Prędkość obrotowa min. 5400 obr/min | Prędkość obrotowa: ….......... obr./min |
| 6 | Zgodność z systemem operacyjnym: Windows10/8/7/Vista, Mac OS 10.4.8 | TAK/NIE |
| 7 | Standardowa gwarancja producenta min 24 miesiące | Gwarancja: ……………… |

VI

Dostawa – 5 szt. PenDrive USB 3.0 64GB

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(nazwa producenta, typ, model)

| Poz. | Wymagane parametry | TAK/NIE* Oferowane parametry** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj nośnika : PenDrive USB |  |
| 2 | Pojemność: min. 64 GB | Pojemność: …………………. |
| 3 | Interfejs USB 3.0 | TAK/NIE |
| 4 | Maksymalna prędkość zapisu min. 50MB/s | Maksymalna prędkość zapisu: …….. |
| 5 | Maksymalna prędkość odczytu min. 100MB/s | Maksymalna prędkość odczytu.: …….. |
| 6 | Standardowa gwarancja producenta min 24 miesiące | Gwarancja: …………. |

VII

Dostawa – 5 szt. PenDrive USB 3.0 128GB

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(nazwa producenta, typ, model)

| Poz. | Wymagane parametry | TAK/NIE* Oferowane parametry** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj nośnika : PenDrive USB |  |
| 2 | Pojemność: min. 128 GB | Pojemność: …………………. |
| 3 | Interfejs: USB 3.0 | TAK/NIE |
| 4 | Maksymalna prędkość zapisu min 40MB/s | Maksymalna prędkość zapisu: …….. |
| 5 | Maksymalna prędkość odczytu min. 100MB/s | Maksymalna prędkość odczytu.: …….. |
| 6 | Standardowa gwarancja producenta min 24 miesiące | Gwarancja: …………. |

VIII

Dostawa – 4 szt. dysków SSD 2TB SATA III 2,5”

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(nazwa producenta, typ, model)

| Poz. | Wymagane parametry | TAK/NIE* Oferowane parametry** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność 2000 GB | TAK/NIE |
| 2 | Format 2,5” | TAK/NIE |
| 3 | Złącze SATA III (6.0 Gb/s) | TAK/NIE |
| 4 | Prędkość odczytu min.– 550MB/s | Prędkość odczytu: ………… |
| 5 | Prędkość zapisu min. – 520 MB/s | Prędkość zapisu. ………… |
| 6 | Niezawodność MTBF min.-1 500 000 godzin | Niezawodność MTBF: ……………………. |
| 7 | Rodzaj kości pamięci -TLC | TAK/NIE |
| 8 | Standardowa gwarancja producenta min 24 miesiące | Gwarancja: …………. |

Miejscowość ……………, dnia ………….2020 r.     .......................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

** - wpisać parametry oferowanego sprzętu, z których musi wynikać spełnienie wymagań.